山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-22 | 0—2 | 13 | 0.12 |
|  | 2—4 | 7 | 0.25 |
|  | 4—6 | 10 | 0.25 |
|  | 6—8 | 17 | 0.01 |
|  | 8—10 | 12 | 0.08 |
|  | 10—12 | 10 | 0.11 |
|  | 12—14 | 20 | 0.13 |
|  | 14—16 | 10 | 0.15 |
|  | 16—18 | 15 | 0.15 |
|  | 18—20 | 14 | 0.18 |
|  | 20—22 | 14 | 0.15 |
|  | 22—0 | 18 | 0.14 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-22锅炉 | 0:00 | 25.15 | 135.36 | 502.31 |  |
|  | 1:00 | 25.21 | 141.37 | 485.14 |  |
|  | 2:00 | 25.09 | 140.62 | 485.26 |  |
|  | 3:00 | 25.28 | 153.45 | 508.09 |  |
|  | 4:00 | 25.03 | 131.18 | 501.64 |  |
|  | 5:00 | 25.21 | 157.44 | 472.78 |  |
|  | 6:00 | 25.1 | 133.4 | 482.86 |  |
|  | 7:00 | 25.27 | 158.76 | 527.91 |  |
|  | 8:00 | 25.62 | 158.71 | 512.41 |  |
|  | 9:00 | 25.99 | 181.79 | 532.02 |  |
|  | 10:00 | 26.25 | 177.93 | 524.58 |  |
|  | 11:00 | 26.31 | 220.43 | 536.32 |  |
|  | 12:00 | 26.41 | 223.11 | 525.9 |  |
|  | 13:00 | 26.41 | 200.89 | 534.34 |  |
|  | 14:00 | 26.96 | 210.75 | 543.68 |  |
|  | 15:00 | 27.52 | 196.96 | 533.16 |  |
|  | 16:00 | 27.48 | 181.25 | 526.37 |  |
|  | 17:00 | 27.35 | 149.81 | 502.13 |  |
|  | 18:00 | 26.91 | 189.98 | 506.79 |  |
|  | 19:00 | 25.9 | 166.08 | 514.3 |  |
|  | 20:00 | 25.79 | 179.17 | 522.52 |  |
|  | 21:00 | 25.76 | 176.34 | 523.96 |  |
|  | 22:00 | 25.67 | 212.43 | 532.16 |  |
|  | 23:00 | 25.44 | 179.35 | 528.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |