山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-24 | 0—2 | 16 | 0.22 |
|  | 2—4 | 14 | 0.19 |
|  | 4—6 | 14 | 0.20 |
|  | 6—8 | 18 | 0.20 |
|  | 8—10 | 12 | 0.21 |
|  | 10—12 | 12 | 0.94 |
|  | 12—14 | 14 | 0.70 |
|  | 14—16 | 12 | 0.24 |
|  | 16—18 | 15 | 0.27 |
|  | 18—20 | 14 | 0.34 |
|  | 20—22 | 16 | 0.24 |
|  | 22—0 | 16 | 0.19 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-24锅炉 | 0:00 | 25.68 | 182.67 | 450.33 |  |
|  | 1:00 | 25.62 | 162.61 | 443.8 |  |
|  | 2:00 | 25.6 | 181.08 | 446.33 |  |
|  | 3:00 | 25.47 | 164.63 | 420.84 |  |
|  | 4:00 | 25.55 | 174.62 | 458.39 |  |
|  | 5:00 | 25.53 | 176.19 | 479.66 |  |
|  | 6:00 | 25.5 | 170.4 | 478.86 |  |
|  | 7:00 | 25.61 | 159.6 | 466.31 |  |
|  | 8:00 | 25.85 | 174.94 | 469.91 |  |
|  | 9:00 | 26.56 | 205.26 | 476.78 |  |
|  | 10:00 | 27.37 | 240.98 | 479.61 |  |
|  | 11:00 | 27.31 | 253.67 | 518.3 |  |
|  | 12:00 | 27.27 | 217.3 | 489.77 |  |
|  | 13:00 | 27.31 | 242.81 | 501.18 |  |
|  | 14:00 | 26.45 | 248.54 | 444.84 |  |
|  | 15:00 | 26.23 | 220.2 | 462.43 |  |
|  | 16:00 | 27.23 | 229.81 | 486.77 |  |
|  | 17:00 | 27.33 | 236.6 | 487.97 |  |
|  | 18:00 | 27.11 | 245.24 | 476.63 |  |
|  | 19:00 | 25.85 | 230.94 | 485.73 |  |
|  | 20:00 | 25.75 | 202.6 | 438.66 |  |
|  | 21:00 | 25.64 | 218.09 | 473.93 |  |
|  | 22:00 | 25.7 | 211.18 | 455.27 |  |
|  | 23:00 | 25.64 | 202.9 | 446.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |