山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-25 | 0—2 | 16 | 0.24 |
|  | 2—4 | 18 | 0.21 |
|  | 4—6 | 17 | 0.19 |
|  | 6—8 | 17 | 0.19 |
|  | 8—10 | 17 | 0.34 |
|  | 10—12 | 18 | 0.68 |
|  | 12—14 | 34 | 3.27 |
|  | 14—16 | 45 | 1.93 |
|  | 16—18 | 22 | 0.64 |
|  | 18—20 | 21 | 0.17 |
|  | 20—22 | 45 | 0.31 |
|  | 22—0 | 13 | 0.24 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-25锅炉 | 0:00 | 25.25 | 215.84 | 476.04 |  |
|  | 1:00 | 25.28 | 214.69 | 475.94 |  |
|  | 2:00 | 25.28 | 199.35 | 484.91 |  |
|  | 3:00 | 25.32 | 209.43 | 508.54 |  |
|  | 4:00 | 25.31 | 189.36 | 458.87 |  |
|  | 5:00 | 25.5 | 210.22 | 477.97 |  |
|  | 6:00 | 25.55 | 208.36 | 465.38 |  |
|  | 7:00 | 25.61 | 206.59 | 490.6 |  |
|  | 8:00 | 25.82 | 201.41 | 488.13 |  |
|  | 9:00 | 25.55 | 197.58 | 471.12 |  |
|  | 10:00 | 25.66 | 202.35 | 471.89 |  |
|  | 11:00 | 25.57 | 210.7 | 476.31 |  |
|  | 12:00 | 26.65 | 198.56 | 469.07 |  |
|  | 13:00 | 25.62 | 207.34 | 517.54 |  |
|  | 14:00 | 25.37 | 199.76 | 490.66 |  |
|  | 15:00 | 25.46 | 209.64 | 528.5 |  |
|  | 16:00 | 25.37 | 196.2 | 523.71 |  |
|  | 17:00 | 25.38 | 219.7 | 527.2 |  |
|  | 18:00 | 25.24 | 198.1 | 470.37 |  |
|  | 19:00 | 25.19 | 223.18 | 470.94 |  |
|  | 20:00 | 25.3 | 223.8 | 462.4 |  |
|  | 21:00 | 25.33 | 225.72 | 471.99 |  |
|  | 22:00 | 25.25 | 217.64 | 446.92 |  |
|  | 23:00 | 25.24 | 217.5 | 486.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |