山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-26 | 0—2 | 26 | 0.50 |
|  | 2—4 | 13 | 0.19 |
|  | 4—6 | 20 | 0.42 |
|  | 6—8 | 20 | 0.85 |
|  | 8—10 | 20 | 0.55 |
|  | 10—12 | 19 | 2.13 |
|  | 12—14 | 18 | 2.37 |
|  | 14—16 | 19 | 1.72 |
|  | 16—18 | 23 | 1.52 |
|  | 18—20 | 20 | 1.23 |
|  | 20—22 | 14 | 0.06 |
|  | 22—0 | 16 | 0.09 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-26锅炉 | 0:00 | 25.42 | 210.34 | 506.82 |  |
|  | 1:00 | 25.29 | 205.22 | 518.57 |  |
|  | 2:00 | 25.27 | 178.87 | 502.25 |  |
|  | 3:00 | 25.13 | 193.87 | 507 |  |
|  | 4:00 | 25.07 | 212.55 | 513.75 |  |
|  | 5:00 | 25.13 | 217.23 | 515.41 |  |
|  | 6:00 | 25.17 | 212.74 | 510.79 |  |
|  | 7:00 | 25.14 | 208.82 | 537.56 |  |
|  | 8:00 | 24.57 | 212.95 | 504.86 |  |
|  | 9:00 | 23.21 | 256.8 | 449.56 |  |
|  | 10:00 | 23.1 | 281.42 | 483.28 |  |
|  | 11:00 | 23.1 | 281.31 | 519.65 |  |
|  | 12:00 | 23.09 | 291.91 | 519.45 |  |
|  | 13:00 | 23.47 | 237.62 | 490.96 |  |
|  | 14:00 | 23.9 | 224.38 | 455.39 |  |
|  | 15:00 | 24.07 | 232.78 | 446.42 |  |
|  | 16:00 | 24.13 | 225.04 | 479.66 |  |
|  | 17:00 | 24.07 | 204.38 | 530.22 |  |
|  | 18:00 | 23.87 | 180.9 | 520.52 |  |
|  | 19:00 | 23.58 | 161.7 | 469.22 |  |
|  | 20:00 | 23.45 | 184.39 | 522.86 |  |
|  | 21:00 | 23.46 | 172.25 | 491.07 |  |
|  | 22:00 | 23.14 | 168.72 | 505.77 |  |
|  | 23:00 | 23.09 | 165.38 | 524.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |