山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-28 | 0—2 | 35 | 1.04 |
|  | 2—4 | 48 | 1.00 |
|  | 4—6 | 29 | 0.05 |
|  | 6—8 | 22 | 0.04 |
|  | 8—10 | 23 | 0.14 |
|  | 10—12 | 21 | 0.13 |
|  | 12—14 | 18 | 0.08 |
|  | 14—16 | 12 | 0.09 |
|  | 16—18 | 15 | 0.06 |
|  | 18—20 | 25 | 0.22 |
|  | 20—22 | 39 | 0.08 |
|  | 22—0 | 17 | 0.04 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-28锅炉 | 0:00 | 22.44 | 190.63 | 514.25 |  |
|  | 1:00 | 22.35 | 199.02 | 522.54 |  |
|  | 2:00 | 22.26 | 201.55 | 518.88 |  |
|  | 3:00 | 22.26 | 196.03 | 519.87 |  |
|  | 4:00 | 22.07 | 199.88 | 508.22 |  |
|  | 5:00 | 21.82 | 202.68 | 506.34 |  |
|  | 6:00 | 21.83 | 201.64 | 530.08 |  |
|  | 7:00 | 21.81 | 216.36 | 522.52 |  |
|  | 8:00 | 22.36 | 235.14 | 559.07 |  |
|  | 9:00 | 22.64 | 221.21 | 532.79 |  |
|  | 10:00 | 23.08 | 217.51 | 518.25 |  |
|  | 11:00 | 23.02 | 230 | 527.73 |  |
|  | 12:00 | 22.93 | 232.68 | 507.73 |  |
|  | 13:00 | 23.01 | 235.04 | 551.47 |  |
|  | 14:00 | 23.02 | 217.84 | 546.62 |  |
|  | 15:00 | 22.62 | 207.18 | 528.91 |  |
|  | 16:00 | 22.44 | 194.19 | 499.17 |  |
|  | 17:00 | 22.47 | 187.34 | 500.4 |  |
|  | 18:00 | 22.42 | 184.39 | 475.65 |  |
|  | 19:00 | 22.57 | 191.51 | 461.07 |  |
|  | 20:00 | 22.61 | 195.25 | 470.02 |  |
|  | 21:00 | 22.36 | 173.08 | 445.57 |  |
|  | 22:00 | 22.32 | 172.71 | 453.45 |  |
|  | 23:00 | 22.3 | 178.97 | 440.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |