山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-29 | 0—2 | 20 | 0.01 |
|  | 2—4 | 18 | 0.07 |
|  | 4—6 | 21 | 0.10 |
|  | 6—8 | 23 | 0.13 |
|  | 8—10 | 17 | 0.15 |
|  | 10—12 | 24 | 0.12 |
|  | 12—14 | 23 | 0.14 |
|  | 14—16 | 16 | 0.08 |
|  | 16—18 | 45 | 0.11 |
|  | 18—20 | 19 | 0.16 |
|  | 20—22 | 21 | 0.14 |
|  | 22—0 | 15 | 0.12 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-29锅炉 | 0:00 | 22.34 | 192.43 | 458.31 |  |
|  | 1:00 | 22.24 | 177.52 | 437.1 |  |
|  | 2:00 | 22.43 | 165.96 | 459.59 |  |
|  | 3:00 | 22.29 | 171.39 | 466.28 |  |
|  | 4:00 | 22.29 | 172.91 | 459.9 |  |
|  | 5:00 | 22.41 | 173.08 | 451.15 |  |
|  | 6:00 | 22.91 | 190.43 | 341.73 |  |
|  | 7:00 | 22.37 | 200.58 | 447.19 |  |
|  | 8:00 | 22.82 | 204.54 | 471.01 |  |
|  | 9:00 | 23.59 | 224.33 | 469.37 |  |
|  | 10:00 | 24.66 | 224.78 | 490.94 |  |
|  | 11:00 | 24.52 | 203.13 | 456.98 |  |
|  | 12:00 | 24.53 | 233.9 | 484.06 |  |
|  | 13:00 | 24.43 | 256.62 | 544.34 |  |
|  | 14:00 | 24.47 | 291.32 | 571.22 |  |
|  | 15:00 | 24.52 | 339.13 | 617.66 |  |
|  | 16:00 | 24.65 | 135.57 | 349.91 |  |
|  | 17:00 | 24.5 | 30.09 | 272.45 |  |
|  | 18:00 | 24.07 | 188.05 | 480.37 |  |
|  | 19:00 | 23.46 | 155.14 | 474.43 |  |
|  | 20:00 | 22.98 | 176.41 | 485.9 |  |
|  | 21:00 | 22.95 | 185.82 | 499.79 |  |
|  | 22:00 | 22.92 | 161.79 | 479.51 |  |
|  | 23:00 | 22.76 | 163.82 | 477.9 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |