山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-30 | 0—2 | 16 | 0.13 |
|  | 2—4 | 21 | 0.19 |
|  | 4—6 | 23 | 0.19 |
|  | 6—8 | 31 | 0.18 |
|  | 8—10 | 16 | 0.22 |
|  | 10—12 | 12 | 0.16 |
|  | 12—14 | 16 | 0.20 |
|  | 14—16 | 6 | 0.44 |
|  | 16—18 | 16 | 0.29 |
|  | 18—20 | 15 | 0.25 |
|  | 20—22 | 20 | 0.20 |
|  | 22—0 | 15 | 0.23 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-30锅炉 | 0:00 | 22.65 | 151.12 | 491 |  |
|  | 1:00 | 22.56 | 153.68 | 472.4 |  |
|  | 2:00 | 22.59 | 162.12 | 510.96 |  |
|  | 3:00 | 22.59 | 153.45 | 492.53 |  |
|  | 4:00 | 22.59 | 162.38 | 481.35 |  |
|  | 5:00 | 22.58 | 160.94 | 480.97 |  |
|  | 6:00 | 22.56 | 165.39 | 463.91 |  |
|  | 7:00 | 22.77 | 167.17 | 501.21 |  |
|  | 8:00 | 22.92 | 175.86 | 499.16 |  |
|  | 9:00 | 23.78 | 209.84 | 508.55 |  |
|  | 10:00 | 24.79 | 187.06 | 455.13 |  |
|  | 11:00 | 24.63 | 209.3 | 526.59 |  |
|  | 12:00 | 24.8 | 185.85 | 511.84 |  |
|  | 13:00 | 24.85 | 207.37 | 508.93 |  |
|  | 14:00 | 24.82 | 214.42 | 496.6 |  |
|  | 15:00 | 24.23 | 209.85 | 459.45 |  |
|  | 16:00 | 24.16 | 209.02 | 502.61 |  |
|  | 17:00 | 23.95 | 183.6 | 512.78 |  |
|  | 18:00 | 23.82 | 171.6 | 515.45 |  |
|  | 19:00 | 23.6 | 170.17 | 527.6 |  |
|  | 20:00 | 23.56 | 154.92 | 486.17 |  |
|  | 21:00 | 23.31 | 164.33 | 479.28 |  |
|  | 22:00 | 23.2 | 158.25 | 520.68 |  |
|  | 23:00 | 22.86 | 146.27 | 508.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |