山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-02 | 0—2 | 13 | 0.19 |
|  | 2—4 | 21 | 0.24 |
|  | 4—6 | 14 | 0.22 |
|  | 6—8 | 20 | 0.23 |
|  | 8—10 | 13 | 0.26 |
|  | 10—12 | 18 | 0.28 |
|  | 12—14 | 17 | 0.23 |
|  | 14—16 | 24 | 0.23 |
|  | 16—18 | 20 | 0.25 |
|  | 18—20 | 22 | 0.59 |
|  | 20—22 | 16 | 0.24 |
|  | 22—0 | 17 | 0.25 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-02锅炉 | 0:00 | 22.41 | 150.08 | 528.21 |  |
|  | 1:00 | 22.45 | 140.73 | 479.07 |  |
|  | 2:00 | 22.47 | 142.45 | 507.79 |  |
|  | 3:00 | 22.29 | 145.42 | 508.28 |  |
|  | 4:00 | 22.32 | 135.73 | 480.74 |  |
|  | 5:00 | 22.27 | 146.06 | 487.24 |  |
|  | 6:00 | 22.35 | 142.12 | 488.02 |  |
|  | 7:00 | 22.55 | 145.37 | 521.61 |  |
|  | 8:00 | 22.64 | 144 | 517.03 |  |
|  | 9:00 | 22.82 | 155.96 | 517.09 |  |
|  | 10:00 | 22.84 | 172.14 | 531.7 |  |
|  | 11:00 | 22.87 | 167.11 | 529.13 |  |
|  | 12:00 | 22.84 | 175.6 | 523.55 |  |
|  | 13:00 | 22.97 | 188.08 | 544.04 |  |
|  | 14:00 | 23.07 | 192.41 | 540.7 |  |
|  | 15:00 | 23.44 | 187.04 | 542.64 |  |
|  | 16:00 | 23.65 | 164.29 | 536.38 |  |
|  | 17:00 | 23.76 | 154.04 | 529.25 |  |
|  | 18:00 | 23.27 | 146.75 | 531.86 |  |
|  | 19:00 | 23.06 | 143.47 | 530.09 |  |
|  | 20:00 | 22.83 | 133.05 | 516.53 |  |
|  | 21:00 | 22.79 | 136.11 | 530.97 |  |
|  | 22:00 | 22.69 | 133.38 | 514.83 |  |
|  | 23:00 | 22.67 | 129.97 | 498.8 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |