山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-03 | 0—2 | 37 | 0.25 |
|  | 2—4 | 21 | 0.28 |
|  | 4—6 | 15 | 0.22 |
|  | 6—8 | 19 | 0.35 |
|  | 8—10 | 16 | 0.20 |
|  | 10—12 | 15 | 0.27 |
|  | 12—14 | 15 | 0.27 |
|  | 14—16 | 17 | 0.27 |
|  | 16—18 | 19 | 0.25 |
|  | 18—20 | 23 | 0.28 |
|  | 20—22 | 20 | 0.26 |
|  | 22—0 | 20 | 0.23 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-03锅炉 | 0:00 | 22.62 | 136.06 | 517.25 |  |
|  | 1:00 | 22.48 | 119.85 | 511.38 |  |
|  | 2:00 | 22.11 | 107.51 | 501.68 |  |
|  | 3:00 | 22.07 | 110.64 | 506.37 |  |
|  | 4:00 | 22.13 | 108.31 | 448.38 |  |
|  | 5:00 | 21.98 | 111.67 | 482.5 |  |
|  | 6:00 | 22.01 | 113.75 | 477.31 |  |
|  | 7:00 | 22.21 | 125.74 | 482.99 |  |
|  | 8:00 | 22.64 | 161.98 | 518.97 |  |
|  | 9:00 | 23.32 | 167.27 | 525.01 |  |
|  | 10:00 | 23.48 | 159.59 | 516.81 |  |
|  | 11:00 | 23.43 | 165.17 | 527.73 |  |
|  | 12:00 | 23.52 | 158.3 | 521.28 |  |
|  | 13:00 | 23.5 | 164.68 | 516.05 |  |
|  | 14:00 | 23.62 | 163.86 | 515.18 |  |
|  | 15:00 | 23.61 | 163.51 | 499.95 |  |
|  | 16:00 | 23.68 | 157.75 | 505.71 |  |
|  | 17:00 | 23.56 | 153 | 495.39 |  |
|  | 18:00 | 23.28 | 151.76 | 498.31 |  |
|  | 19:00 | 23.15 | 163.4 | 521.43 |  |
|  | 20:00 | 23.13 | 139.25 | 437.69 |  |
|  | 21:00 | 23.08 | 159.43 | 502.19 |  |
|  | 22:00 | 22.94 | 153.93 | 504.11 |  |
|  | 23:00 | 23 | 130.37 | 461.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |