山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-04 | 0—2 | 16 | 0.23 |
|  | 2—4 | 17 | 0.22 |
|  | 4—6 | 15 | 0.28 |
|  | 6—8 | 27 | 0.24 |
|  | 8—10 | 17 | 0.32 |
|  | 10—12 | 15 | 0.25 |
|  | 12—14 | 19 | 0.31 |
|  | 14—16 | 35 | 0.26 |
|  | 16—18 | 52 | 0.37 |
|  | 18—20 | 17 | 0.34 |
|  | 20—22 | 16 | 0.25 |
|  | 22—0 | 28 | 0.24 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-04锅炉 | 0:00 | 22.85 | 115.23 | 482.46 |  |
|  | 1:00 | 22.73 | 121.96 | 505.03 |  |
|  | 2:00 | 22.73 | 120.88 | 491.72 |  |
|  | 3:00 | 22.66 | 124.37 | 510.02 |  |
|  | 4:00 | 22.48 | 122.64 | 505.13 |  |
|  | 5:00 | 22.31 | 142.29 | 535.89 |  |
|  | 6:00 | 22.42 | 134.57 | 481.42 |  |
|  | 7:00 | 22.59 | 147.69 | 498.9 |  |
|  | 8:00 | 22.75 | 137.21 | 538.84 |  |
|  | 9:00 | 23.14 | 133.07 | 540.93 |  |
|  | 10:00 | 23.4 | 114.95 | 510.93 |  |
|  | 11:00 | 23.46 | 113.85 | 509.76 |  |
|  | 12:00 | 23.39 | 115.37 | 483.47 |  |
|  | 13:00 | 23.52 | 122.5 | 517.4 |  |
|  | 14:00 | 23.84 | 131.4 | 537.38 |  |
|  | 15:00 | 23.55 | 124.12 | 521.33 |  |
|  | 16:00 | 23.59 | 120.68 | 519.75 |  |
|  | 17:00 | 23.59 | 111.35 | 527.48 |  |
|  | 18:00 | 23.47 | 115.07 | 517.03 |  |
|  | 19:00 | 23.46 | 107.88 | 488.51 |  |
|  | 20:00 | 23.12 | 129.66 | 553.88 |  |
|  | 21:00 | 22.53 | 136.93 | 536.32 |  |
|  | 22:00 | 22.32 | 133.6 | 517 |  |
|  | 23:00 | 22.25 | 132.72 | 551.91 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |