山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-05 | 0—2 | 20 | 0.21 |
|  | 2—4 | 18 | 0.22 |
|  | 4—6 | 16 | 0.23 |
|  | 6—8 | 18 | 0.17 |
|  | 8—10 | 12 | 0.29 |
|  | 10—12 | 15 | 0.38 |
|  | 12—14 | 12 | 1.13 |
|  | 14—16 | 14 | 1.64 |
|  | 16—18 | 15 | 1.67 |
|  | 18—20 | 14 | 1.22 |
|  | 20—22 | 14 | 0.88 |
|  | 22—0 | 13 | 0.53 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-05锅炉 | 0:00 | 22.27 | 133.93 | 545.79 |  |
|  | 1:00 | 22.22 | 145.06 | 543.65 |  |
|  | 2:00 | 22.07 | 143.5 | 518.56 |  |
|  | 3:00 | 21.99 | 135.01 | 510.1 |  |
|  | 4:00 | 21.81 | 134.42 | 528.17 |  |
|  | 5:00 | 21.58 | 159.41 | 563.9 |  |
|  | 6:00 | 21.55 | 155.91 | 522.15 |  |
|  | 7:00 | 22.08 | 167.12 | 539.97 |  |
|  | 8:00 | 22.56 | 197.9 | 565.91 |  |
|  | 9:00 | 23 | 204.99 | 545.27 |  |
|  | 10:00 | 23.28 | 213.34 | 548.42 |  |
|  | 11:00 | 23.18 | 201.69 | 557.5 |  |
|  | 12:00 | 23.19 | 200.94 | 556.89 |  |
|  | 13:00 | 23.21 | 182.96 | 487.75 |  |
|  | 14:00 | 23.27 | 204.72 | 529.33 |  |
|  | 15:00 | 23.45 | 192.11 | 546.14 |  |
|  | 16:00 | 23.35 | 190.29 | 540.55 |  |
|  | 17:00 | 23.19 | 160.47 | 534.93 |  |
|  | 18:00 | 23.06 | 157.24 | 513.83 |  |
|  | 19:00 | 22.59 | 156.5 | 532.5 |  |
|  | 20:00 | 22.64 | 170.08 | 532.6 |  |
|  | 21:00 | 22.58 | 179.96 | 533.59 |  |
|  | 22:00 | 22.63 | 186.1 | 500.92 |  |
|  | 23:00 | 22.42 | 175.41 | 500.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |