山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-06 | 0—2 | 11 | 0.59 |
|  | 2—4 | 15 | 0.53 |
|  | 4—6 | 15 | 0.51 |
|  | 6—8 | 20 | 0.51 |
|  | 8—10 | 16 | 0.59 |
|  | 10—12 | 19 | 0.48 |
|  | 12—14 | 15 | 0.47 |
|  | 14—16 | 11 | 0.56 |
|  | 16—18 | 12 | 0.64 |
|  | 18—20 | 13 | 0.59 |
|  | 20—22 | 20 | 0.82 |
|  | 22—0 | 11 | 0.62 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-06锅炉 | 0:00 | 22.28 | 158.15 | 526.77 |  |
|  | 1:00 | 22.14 | 156.98 | 490.24 |  |
|  | 2:00 | 22.02 | 162.21 | 521.88 |  |
|  | 3:00 | 21.96 | 171.2 | 517.22 |  |
|  | 4:00 | 21.94 | 176.6 | 500.63 |  |
|  | 5:00 | 21.79 | 166.42 | 502.98 |  |
|  | 6:00 | 21.91 | 170.99 | 512.98 |  |
|  | 7:00 | 22.11 | 173.7 | 510.4 |  |
|  | 8:00 | 22.7 | 221.45 | 536.56 |  |
|  | 9:00 | 23.27 | 248.07 | 546.82 |  |
|  | 10:00 | 23.53 | 238.58 | 537.07 |  |
|  | 11:00 | 23.43 | 246.23 | 573.6 |  |
|  | 12:00 | 23.41 | 225.66 | 557.24 |  |
|  | 13:00 | 23.4 | 245.89 | 562.62 |  |
|  | 14:00 | 23.52 | 233.27 | 535.26 |  |
|  | 15:00 | 23.63 | 235.16 | 538.12 |  |
|  | 16:00 | 23.69 | 210.21 | 521.82 |  |
|  | 17:00 | 23.58 | 206.59 | 518.53 |  |
|  | 18:00 | 23.44 | 193.25 | 483.01 |  |
|  | 19:00 | 23.1 | 202.34 | 514.48 |  |
|  | 20:00 | 22.9 | 196.24 | 489.49 |  |
|  | 21:00 | 22.71 | 212.21 | 502.8 |  |
|  | 22:00 | 22.72 | 205.35 | 488.43 |  |
|  | 23:00 | 22.77 | 195.15 | 494.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |