山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-09 | 0—2 | 10 | 1.55 |
|  | 2—4 | 15 | 1.54 |
|  | 4—6 | 12 | 1.55 |
|  | 6—8 | 21 | 1.55 |
|  | 8—10 | 12 | 1.54 |
|  | 10—12 | 11 | 1.55 |
|  | 12—14 | 15 | 1.55 |
|  | 14—16 | 10 | 3.25 |
|  | 16—18 | 17 | 3.25 |
|  | 18—20 | 17 | 3.28 |
|  | 20—22 | 15 | 3.30 |
|  | 22—0 | 11 | 3.31 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-09锅炉 | 0:00 | 22.92 | 219.33 | 525.25 |  |
|  | 1:00 | 22.9 | 225.46 | 527.8 |  |
|  | 2:00 | 22.91 | 234.62 | 527.42 |  |
|  | 3:00 | 22.88 | 214.1 | 492.59 |  |
|  | 4:00 | 22.95 | 240.46 | 530.9 |  |
|  | 5:00 | 22.86 | 227.53 | 506.1 |  |
|  | 6:00 | 22.79 | 239.31 | 536.16 |  |
|  | 7:00 | 22.83 | 248.43 | 544.59 |  |
|  | 8:00 | 23.12 | 238.09 | 536.77 |  |
|  | 9:00 | 23.28 | 239.97 | 539.75 |  |
|  | 10:00 | 23.42 | 232.02 | 540.96 |  |
|  | 11:00 | 23.33 | 224.88 | 528.12 |  |
|  | 12:00 | 23.25 | 221.09 | 513.46 |  |
|  | 13:00 | 23.25 | 217.01 | 504.67 |  |
|  | 14:00 | 23.29 | 217.45 | 503.14 |  |
|  | 15:00 | 23.27 | 247.8 | 532.25 |  |
|  | 16:00 | 23.35 | 211.69 | 502.39 |  |
|  | 17:00 | 23.26 | 218.39 | 522.17 |  |
|  | 18:00 | 23.1 | 199 | 479.3 |  |
|  | 19:00 | 22.94 | 211.7 | 513.52 |  |
|  | 20:00 | 22.81 | 213.34 | 516.97 |  |
|  | 21:00 | 22.76 | 220.42 | 526.3 |  |
|  | 22:00 | 22.74 | 210 | 523.78 |  |
|  | 23:00 | 22.76 | 209.18 | 513.25 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |