山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-10 | 0—2 | 21 | 2.46 |
|  | 2—4 | 13 | 1.62 |
|  | 4—6 | 14 | 1.61 |
|  | 6—8 | 24 | 2.32 |
|  | 8—10 | 12 | 2.29 |
|  | 10—12 | 11 | 2.28 |
|  | 12—14 | 18 | 2.28 |
|  | 14—16 | 21 | 6.00 |
|  | 16—18 | 10 | 2.03 |
|  | 18—20 | 20 | 1.39 |
|  | 20—22 | 20 | 1.00 |
|  | 22—0 | 14 | 0.03 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-10锅炉 | 0:00 | 22.72 | 212.48 | 534.42 |  |
|  | 1:00 | 22.75 | 218.41 | 533.82 |  |
|  | 2:00 | 22.71 | 208.26 | 509.52 |  |
|  | 3:00 | 22.64 | 213.48 | 528.28 |  |
|  | 4:00 | 22.64 | 210.38 | 516.65 |  |
|  | 5:00 | 22.55 | 226.86 | 506.14 |  |
|  | 6:00 | 22.64 | 231.51 | 514.75 |  |
|  | 7:00 | 22.55 | 216.85 | 492.14 |  |
|  | 8:00 | 22.62 | 206.81 | 530.37 |  |
|  | 9:00 | 22.7 | 210.31 | 490.52 |  |
|  | 10:00 | 22.68 | 217.39 | 501.36 |  |
|  | 11:00 | 22.59 | 231.3 | 538.49 |  |
|  | 12:00 | 22.55 | 212.75 | 514.55 |  |
|  | 13:00 | 22.54 | 209.13 | 516.91 |  |
|  | 14:00 | 22.42 | 194.9 | 499.54 |  |
|  | 15:00 | 22.25 | 195.19 | 509.4 |  |
|  | 16:00 | 22.33 | 185.1 | 490 |  |
|  | 17:00 | 22.16 | 197.09 | 504.58 |  |
|  | 18:00 | 22.02 | 206.38 | 514.85 |  |
|  | 19:00 | 22.2 | 201.75 | 534.83 |  |
|  | 20:00 | 22.06 | 202.35 | 524.57 |  |
|  | 21:00 | 22.02 | 210.4 | 534.92 |  |
|  | 22:00 | 22.44 | 211.91 | 501.97 |  |
|  | 23:00 | 22.01 | 193.39 | 517.91 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |