山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-11 | 0—2 | 19 | 0.46 |
|  | 2—4 | 13 | 1.74 |
|  | 4—6 | 30 | 1.08 |
|  | 6—8 | 25 | 0.96 |
|  | 8—10 | 13 | 1.23 |
|  | 10—12 | 12 | 1.12 |
|  | 12—14 | 18 | 1.13 |
|  | 14—16 | 12 | 1.13 |
|  | 16—18 | 21 | 1.13 |
|  | 18—20 | 22 | 1.15 |
|  | 20—22 | 13 | 1.09 |
|  | 22—0 | 17 | 1.11 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-11锅炉 | 0:00 | 21.98 | 183.35 | 498.04 |  |
|  | 1:00 | 22.05 | 197.27 | 507.98 |  |
|  | 2:00 | 22.12 | 193.27 | 487.03 |  |
|  | 3:00 | 22.08 | 201.81 | 508.11 |  |
|  | 4:00 | 22.09 | 202.2 | 502.29 |  |
|  | 5:00 | 22.23 | 196.64 | 493.71 |  |
|  | 6:00 | 22.07 | 188.77 | 481.99 |  |
|  | 7:00 | 22.26 | 185.21 | 493.63 |  |
|  | 8:00 | 22.28 | 194.15 | 529.46 |  |
|  | 9:00 | 22.29 | 196.66 | 505.51 |  |
|  | 10:00 | 22.46 | 205.49 | 511.79 |  |
|  | 11:00 | 22.49 | 200.16 | 520.23 |  |
|  | 12:00 | 22.45 | 218.71 | 535.26 |  |
|  | 13:00 | 22.61 | 213.86 | 525.59 |  |
|  | 14:00 | 22.66 | 223.97 | 527.58 |  |
|  | 15:00 | 22.78 | 192.27 | 498.37 |  |
|  | 16:00 | 22.87 | 206.45 | 539.59 |  |
|  | 17:00 | 22.96 | 201.41 | 532.04 |  |
|  | 18:00 | 22.71 | 191.16 | 530.68 |  |
|  | 19:00 | 22.48 | 192.57 | 541.6 |  |
|  | 20:00 | 22.43 | 191.23 | 517.29 |  |
|  | 21:00 | 22.17 | 198.67 | 504.8 |  |
|  | 22:00 | 22.49 | 167.52 | 469.46 |  |
|  | 23:00 | 22.27 | 163.08 | 452.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |