山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-12 | 0—2 | 14 | 1.13 |
|  | 2—4 | 21 | 1.18 |
|  | 4—6 | 13 | 1.15 |
|  | 6—8 | 26 | 1.16 |
|  | 8—10 | 27 | 1.18 |
|  | 10—12 | 28 | 1.16 |
|  | 12—14 | 15 | 1.15 |
|  | 14—16 | 18 | 1.14 |
|  | 16—18 | 22 | 1.16 |
|  | 18—20 | 14 | 1.17 |
|  | 20—22 | 13 | 1.17 |
|  | 22—0 | 17 | 1.12 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-12锅炉 | 0:00 | 22.3 | 185.39 | 519.18 |  |
|  | 1:00 | 22.29 | 189.31 | 501.78 |  |
|  | 2:00 | 22.26 | 199.85 | 533 |  |
|  | 3:00 | 22.16 | 192.29 | 526.28 |  |
|  | 4:00 | 22.12 | 189.31 | 506.18 |  |
|  | 5:00 | 22.32 | 184.43 | 513.3 |  |
|  | 6:00 | 21.95 | 203.41 | 529.02 |  |
|  | 7:00 | 22.13 | 229.4 | 521.68 |  |
|  | 8:00 | 22.92 | 230.4 | 536.4 |  |
|  | 9:00 | 23.4 | 245.1 | 559.4 |  |
|  | 10:00 | 23.34 | 242.03 | 548.27 |  |
|  | 11:00 | 23.31 | 246.8 | 561.82 |  |
|  | 12:00 | 23.29 | 243.65 | 545.81 |  |
|  | 13:00 | 23.37 | 269.35 | 561.76 |  |
|  | 14:00 | 23.56 | 263.43 | 541.05 |  |
|  | 15:00 | 23.87 | 261.71 | 551.84 |  |
|  | 16:00 | 23.95 | 229.86 | 542.39 |  |
|  | 17:00 | 23.92 | 219.07 | 543.17 |  |
|  | 18:00 | 23.32 | 221.86 | 568.14 |  |
|  | 19:00 | 23.07 | 219.46 | 571.08 |  |
|  | 20:00 | 23.12 | 206.75 | 551.25 |  |
|  | 21:00 | 23.1 | 207.6 | 557.69 |  |
|  | 22:00 | 22.87 | 215.54 | 545.38 |  |
|  | 23:00 | 22.72 | 195 | 537.9 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |