山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-13 | 0—2 | 15 | 1.18 |
|  | 2—4 | 16 | 1.17 |
|  | 4—6 | 15 | 1.17 |
|  | 6—8 | 23 | 1.18 |
|  | 8—10 | 15 | 1.22 |
|  | 10—12 | 13 | 1.18 |
|  | 12—14 | 16 | 1.17 |
|  | 14—16 | 12 | 1.16 |
|  | 16—18 | 12 | 6.92 |
|  | 18—20 | 27 | 1.02 |
|  | 20—22 | 16 | 1.02 |
|  | 22—0 | 18 | 1.13 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-13锅炉 | 0:00 | 22.53 | 172.9 | 486.88 |  |
|  | 1:00 | 22.31 | 191.06 | 507.38 |  |
|  | 2:00 | 22.14 | 186.94 | 526.24 |  |
|  | 3:00 | 22.22 | 191.59 | 535.4 |  |
|  | 4:00 | 22.12 | 183.11 | 504.04 |  |
|  | 5:00 | 22.21 | 194.99 | 511.63 |  |
|  | 6:00 | 22.2 | 187.95 | 487.75 |  |
|  | 7:00 | 22.29 | 214.28 | 534.77 |  |
|  | 8:00 | 23.07 | 236.66 | 532.02 |  |
|  | 9:00 | 23.54 | 262.36 | 537.06 |  |
|  | 10:00 | 23.16 | 242.51 | 531.02 |  |
|  | 11:00 | 23.79 | 247.04 | 535.73 |  |
|  | 12:00 | 23.61 | 233.21 | 528.59 |  |
|  | 13:00 | 23.63 | 249.25 | 524.33 |  |
|  | 14:00 | 23.5 | 252.91 | 524.85 |  |
|  | 15:00 | 23.54 | 261.56 | 541.58 |  |
|  | 16:00 | 23.47 | 250.71 | 538.27 |  |
|  | 17:00 | 23.45 | 232.51 | 514.38 |  |
|  | 18:00 | 23.23 | 573.02 | 484.68 |  |
|  | 19:00 | 23.27 | 215.07 | 3.8 |  |
|  | 20:00 | 23.22 | 247.29 | 63.74 |  |
|  | 21:00 | 22.92 | 190.14 | 492.78 |  |
|  | 22:00 | 22.94 | 209.7 | 520.33 |  |
|  | 23:00 | 22.83 | 198.47 | 484.64 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |