山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-14 | 0—2 | 15 | 0.90 |
|  | 2—4 | 27 | 0.85 |
|  | 4—6 | 18 | 0.81 |
|  | 6—8 | 18 | 0.84 |
|  | 8—10 | 21 | 0.85 |
|  | 10—12 | 16 | 0.84 |
|  | 12—14 | 21 | 0.84 |
|  | 14—16 | 14 | 0.81 |
|  | 16—18 | 17 | 0.80 |
|  | 18—20 | 16 | 0.83 |
|  | 20—22 | 21 | 0.81 |
|  | 22—0 | 21 | 0.81 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-14锅炉 | 0:00 | 22.65 | 189.94 | 485.41 |  |
|  | 1:00 | 22.42 | 200.33 | 503.84 |  |
|  | 2:00 | 22.36 | 214.96 | 511.27 |  |
|  | 3:00 | 22.36 | 223.82 | 542.24 |  |
|  | 4:00 | 22.56 | 226.57 | 534.97 |  |
|  | 5:00 | 21.52 | 198.96 | 515.66 |  |
|  | 6:00 | 22.57 | 202.77 | 509.82 |  |
|  | 7:00 | 22.67 | 210.16 | 539.55 |  |
|  | 8:00 | 22.77 | 216.54 | 530.39 |  |
|  | 9:00 | 22.77 | 219.5 | 541.54 |  |
|  | 10:00 | 22.75 | 214.43 | 543.22 |  |
|  | 11:00 | 22.86 | 211.76 | 536.05 |  |
|  | 12:00 | 22.8 | 211.5 | 529.23 |  |
|  | 13:00 | 22.89 | 209.17 | 521.85 |  |
|  | 14:00 | 22.92 | 210.12 | 539.35 |  |
|  | 15:00 | 22.77 | 202.94 | 520.51 |  |
|  | 16:00 | 22.68 | 188.57 | 515.22 |  |
|  | 17:00 | 22.72 | 212.57 | 589.68 |  |
|  | 18:00 | 22.66 | 278.92 | 663.21 |  |
|  | 19:00 | 22.56 | 231.19 | 610.89 |  |
|  | 20:00 | 22.4 | 192.78 | 568.36 |  |
|  | 21:00 | 22.31 | 183.25 | 556.39 |  |
|  | 22:00 | 22.22 | 176.45 | 543.85 |  |
|  | 23:00 | 22.18 | 147.03 | 469.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |