山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-15 | 0—2 | 15 | 0.82 |
|  | 2—4 | 15 | 0.84 |
|  | 4—6 | 14 | 0.81 |
|  | 6—8 | 20 | 0.83 |
|  | 8—10 | 21 | 0.84 |
|  | 10—12 | 16 | 0.82 |
|  | 12—14 | 23 | 0.81 |
|  | 14—16 | 17 | 0.81 |
|  | 16—18 | 23 | 1.83 |
|  | 18—20 | 21 | 1.88 |
|  | 20—22 | 23 | 1.82 |
|  | 22—0 | 18 | 1.84 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-15锅炉 | 0:00 | 22.22 | 101.55 | 453.19 |  |
|  | 1:00 | 22.11 | 178.66 | 538.52 |  |
|  | 2:00 | 22.22 | 181.09 | 533.34 |  |
|  | 3:00 | 22.41 | 167.16 | 523.09 |  |
|  | 4:00 | 22.21 | 180.57 | 530.99 |  |
|  | 5:00 | 22.22 | 174.69 | 549.7 |  |
|  | 6:00 | 22.1 | 188.42 | 542.88 |  |
|  | 7:00 | 22.49 | 171.07 | 511.74 |  |
|  | 8:00 | 22.53 | 193.1 | 535.84 |  |
|  | 9:00 | 23.01 | 198.73 | 527.09 |  |
|  | 10:00 | 23.18 | 202.01 | 546.56 |  |
|  | 11:00 | 23.08 | 187.42 | 568.41 |  |
|  | 12:00 | 22.93 | 193.36 | 548.08 |  |
|  | 13:00 | 23 | 204.71 | 564.51 |  |
|  | 14:00 | 22.99 | 205 | 575.57 |  |
|  | 15:00 | 23.15 | 211.48 | 591.69 |  |
|  | 16:00 | 23.16 | 201.67 | 525.04 |  |
|  | 17:00 | 23.16 | 201.76 | 526.25 |  |
|  | 18:00 | 22.97 | 180.51 | 536.25 |  |
|  | 19:00 | 22.82 | 187.58 | 549.23 |  |
|  | 20:00 | 22.69 | 176.28 | 530.66 |  |
|  | 21:00 | 22.62 | 189.02 | 550.22 |  |
|  | 22:00 | 22.58 | 188.18 | 544.4 |  |
|  | 23:00 | 22.58 | 180.18 | 525.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |