山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-16 | 0—2 | 5 | 1.82 |
|  | 2—4 | 23 | 2.02 |
|  | 4—6 | 17 | 1.89 |
|  | 6—8 | 15 | 1.40 |
|  | 8—10 | 16 | 0.92 |
|  | 10—12 | 16 | 0.90 |
|  | 12—14 | 20 | 0.91 |
|  | 14—16 | 13 | 0.91 |
|  | 16—18 | 18 | 0.94 |
|  | 18—20 | 18 | 0.94 |
|  | 20—22 | 15 | 0.92 |
|  | 22—0 | 14 | 0.92 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-16锅炉 | 0:00 | 22.55 | 193.57 | 541.76 |  |
|  | 1:00 | 22.67 | 199.22 | 532.96 |  |
|  | 2:00 | 22.45 | 185.48 | 536.61 |  |
|  | 3:00 | 22.41 | 173.66 | 516.79 |  |
|  | 4:00 | 22.27 | 173.45 | 508.37 |  |
|  | 5:00 | 21.99 | 201.99 | 524.38 |  |
|  | 6:00 | 22.29 | 189.82 | 513.74 |  |
|  | 7:00 | 22.27 | 199.71 | 526.21 |  |
|  | 8:00 | 22.55 | 190.08 | 538.05 |  |
|  | 9:00 | 22.92 | 198.41 | 518.83 |  |
|  | 10:00 | 23.52 | 191.67 | 506.48 |  |
|  | 11:00 | 23.58 | 205.05 | 504.03 |  |
|  | 12:00 | 23.85 | 223.34 | 537.96 |  |
|  | 13:00 | 24.18 | 222.23 | 542.87 |  |
|  | 14:00 | 24.16 | 192.88 | 530.67 |  |
|  | 15:00 | 24.02 | 170.53 | 518.89 |  |
|  | 16:00 | 23.63 | 174.51 | 530.82 |  |
|  | 17:00 | 23.53 | 184.29 | 544.75 |  |
|  | 18:00 | 23.33 | 180.06 | 555.66 |  |
|  | 19:00 | 23.24 | 195.36 | 579.4 |  |
|  | 20:00 | 22.46 | 181.31 | 523.65 |  |
|  | 21:00 | 23.01 | 205.46 | 542.18 |  |
|  | 22:00 | 22.83 | 191.54 | 548.29 |  |
|  | 23:00 | 22.3 | 189.34 | 563.63 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |