山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-18 | 0—2 | 16 | 0.87 |
|  | 2—4 | 26 | 0.90 |
|  | 4—6 | 18 | 0.87 |
|  | 6—8 | 20 | 0.90 |
|  | 8—10 | 20 | 0.92 |
|  | 10—12 | 12 | 0.91 |
|  | 12—14 | 15 | 0.90 |
|  | 14—16 | 16 | 0.89 |
|  | 16—18 | 16 | 0.90 |
|  | 18—20 | 18 | 0.91 |
|  | 20—22 | 17 | 0.91 |
|  | 22—0 | 25 | 0.91 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-18锅炉 | 0:00 | 22.16 | 181.65 | 492.09 |  |
|  | 1:00 | 22.36 | 188.61 | 482.71 |  |
|  | 2:00 | 22.36 | 193.45 | 471.2 |  |
|  | 3:00 | 22.29 | 188.03 | 477.1 |  |
|  | 4:00 | 22.19 | 181.84 | 475.11 |  |
|  | 5:00 | 22.09 | 178 | 482.6 |  |
|  | 6:00 | 22.08 | 186.76 | 476.81 |  |
|  | 7:00 | 22.25 | 187.68 | 460.46 |  |
|  | 8:00 | 22.79 | 230.39 | 526.42 |  |
|  | 9:00 | 23.31 | 241.47 | 528.56 |  |
|  | 10:00 | 23.49 | 235.38 | 523.18 |  |
|  | 11:00 | 23.35 | 227.75 | 535.33 |  |
|  | 12:00 | 23.35 | 227.28 | 543.01 |  |
|  | 13:00 | 23.35 | 229.75 | 556.02 |  |
|  | 14:00 | 23.44 | 231.02 | 547.63 |  |
|  | 15:00 | 23.56 | 230.09 | 531.25 |  |
|  | 16:00 | 23.69 | 228.98 | 515.66 |  |
|  | 17:00 | 23.45 | 210.16 | 509.36 |  |
|  | 18:00 | 23.2 | 196.12 | 510.61 |  |
|  | 19:00 | 23.23 | 206.11 | 529.69 |  |
|  | 20:00 | 22.97 | 209.96 | 515.7 |  |
|  | 21:00 | 22.84 | 218.69 | 520.29 |  |
|  | 22:00 | 22.9 | 212.8 | 503.06 |  |
|  | 23:00 | 22.73 | 209.02 | 492.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |