山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-19 | 0—2 | 14 | 0.91 |
|  | 2—4 | 35 | 0.91 |
|  | 4—6 | 17 | 0.92 |
|  | 6—8 | 19 | 0.94 |
|  | 8—10 | 19 | 0.93 |
|  | 10—12 | 6 | 0.47 |
|  | 12—14 | 19 | 1.45 |
|  | 14—16 | 13 | 1.33 |
|  | 16—18 | 18 | 1.14 |
|  | 18—20 | 22 | 1.01 |
|  | 20—22 | 14 | 0.99 |
|  | 22—0 | 16 | 1.57 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-19锅炉 | 0:00 | 22.68 | 214.17 | 511.54 |  |
|  | 1:00 | 22.69 | 204.85 | 493.94 |  |
|  | 2:00 | 22.48 | 208.98 | 511.84 |  |
|  | 3:00 | 22.65 | 211.26 | 497.78 |  |
|  | 4:00 | 22.55 | 207.44 | 484.31 |  |
|  | 5:00 | 22.37 | 199.83 | 517.88 |  |
|  | 6:00 | 22.28 | 197.92 | 485.13 |  |
|  | 7:00 | 22.62 | 227.29 | 520.99 |  |
|  | 8:00 | 22.92 | 217.91 | 528.66 |  |
|  | 9:00 | 23.04 | 220.72 | 528.93 |  |
|  | 10:00 | 23.59 | 191.46 | 531.8 |  |
|  | 11:00 | 24.38 | 153.13 | 541.33 |  |
|  | 12:00 | 24.29 | 137.73 | 513.41 |  |
|  | 13:00 | 24.49 | 168.58 | 525.05 |  |
|  | 14:00 | 24.77 | 173.64 | 521.43 |  |
|  | 15:00 | 25.23 | 209.33 | 548.95 |  |
|  | 16:00 | 24.87 | 197.73 | 540.42 |  |
|  | 17:00 | 24.87 | 197.11 | 532.19 |  |
|  | 18:00 | 24.82 | 192.03 | 515.85 |  |
|  | 19:00 | 24.47 | 193.64 | 519.75 |  |
|  | 20:00 | 24.16 | 187.46 | 515.44 |  |
|  | 21:00 | 23.93 | 184.9 | 531.46 |  |
|  | 22:00 | 23.84 | 193.3 | 540.06 |  |
|  | 23:00 | 23.8 | 190.8 | 540.2 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |