山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-20 | 0—2 | 19 | 1.53 |
|  | 2—4 | 90 | 1.89 |
|  | 4—6 | 16 | 0.00 |
|  | 6—8 | 23 | 0.00 |
|  | 8—10 | 21 | 0.93 |
|  | 10—12 | 13 | 2.32 |
|  | 12—14 | 7 | 1.99 |
|  | 14—16 | 13 | 2.50 |
|  | 16—18 | 12 | 2.01 |
|  | 18—20 | 21 | 0.62 |
|  | 20—22 | 21 | 0.47 |
|  | 22—0 | 20 | 0.80 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-20锅炉 | 0:00 | 25.67 | 149.66 | 546.93 |  |
|  | 1:00 | 25.76 | 130.98 | 533.29 |  |
|  | 2:00 | 25.87 | 106.66 | 550.38 |  |
|  | 3:00 | 25.91 | 96.48 | 534.5 |  |
|  | 4:00 | 25.77 | 27.29 | 509.28 |  |
|  | 5:00 | 25.69 | 7 | 553.81 |  |
|  | 6:00 | 25.49 | 9.1 | 537.96 |  |
|  | 7:00 | 25.82 | 7.44 | 557.05 |  |
|  | 8:00 | 27.05 | 5.58 | 565.35 |  |
|  | 9:00 | 27.36 | 9.44 | 559.39 |  |
|  | 10:00 | 27.7 | 7.52 | 653.68 |  |
|  | 11:00 | 27.7 | 6.65 | 689.14 |  |
|  | 12:00 | 27.32 | 3.7 | 738.02 |  |
|  | 13:00 | 27.32 | 4.57 | 607.56 |  |
|  | 14:00 | 27.66 | 3.31 | 637.49 |  |
|  | 15:00 | 28.06 | 8.26 | 532.93 |  |
|  | 16:00 | 27.77 | 3.59 | 560.97 |  |
|  | 17:00 | 27.92 | 64.92 | 508.01 |  |
|  | 18:00 | 27.49 | 6.58 | 560.72 |  |
|  | 19:00 | 27.55 | 4.58 | 569.86 |  |
|  | 20:00 | 26.93 | 3.71 | 544.16 |  |
|  | 21:00 | 26.42 | 0.72 | 524.03 |  |
|  | 22:00 | 26.27 | 3.26 | 510.86 |  |
|  | 23:00 | 26.32 | 3.91 | 468.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |