山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-21 | 0—2 | 12 | 1.21 |
|  | 2—4 | 16 | 0.96 |
|  | 4—6 | 24 | 0.04 |
|  | 6—8 | 17 | 0.12 |
|  | 8—10 | 19 | 0.05 |
|  | 10—12 | 11 | 1.00 |
|  | 12—14 | 13 | 1.94 |
|  | 14—16 | 12 | 3.92 |
|  | 16—18 | 19 | 2.00 |
|  | 18—20 | 25 | 2.00 |
|  | 20—22 | 14 | 1.99 |
|  | 22—0 | 13 | 1.95 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-21锅炉 | 0:00 | 25.86 | 4.77 | 142.3 |  |
|  | 1:00 | 26.29 | 2.23 | 511.1 |  |
|  | 2:00 | 25.92 | 5.2 | 492.16 |  |
|  | 3:00 | 25.86 | 4.8 | 505.19 |  |
|  | 4:00 | 25.57 | 5.4 | 483.32 |  |
|  | 5:00 | 25.72 | 4.83 | 512.25 |  |
|  | 6:00 | 25.82 | 5.15 | 514.09 |  |
|  | 7:00 | 26.13 | 6.47 | 550.83 |  |
|  | 8:00 | 26.99 | 5.75 | 567.9 |  |
|  | 9:00 | 27.63 | 4.54 | 562.07 |  |
|  | 10:00 | 27.54 | 5.93 | 543.63 |  |
|  | 11:00 | 27.52 | 5.54 | 626.16 |  |
|  | 12:00 | 27.66 | 4.51 | 453.69 |  |
|  | 13:00 | 27.71 | 6.04 | 465.4 |  |
|  | 14:00 | 27.54 | 5.26 | 547.94 |  |
|  | 15:00 | 27.64 | 5.1 | 524.08 |  |
|  | 16:00 | 27.49 | 6.06 | 558.04 |  |
|  | 17:00 | 27.44 | 5.17 | 536.68 |  |
|  | 18:00 | 27.13 | 5.44 | 540.37 |  |
|  | 19:00 | 26.8 | 3.98 | 544.06 |  |
|  | 20:00 | 26.48 | 5.54 | 532.94 |  |
|  | 21:00 | 26.48 | 4.12 | 513.09 |  |
|  | 22:00 | 26.3 | 4.37 | 515.59 |  |
|  | 23:00 | 26.39 | 4.79 | 497.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |