山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-22 | 0—2 | 23 | 1.99 |
|  | 2—4 | 20 | 1.60 |
|  | 4—6 | 12 | 1.15 |
|  | 6—8 | 18 | 1.56 |
|  | 8—10 | 20 | 1.97 |
|  | 10—12 | 15 | 1.98 |
|  | 12—14 | 21 | 1.96 |
|  | 14—16 | 14 | 1.93 |
|  | 16—18 | 20 | 1.97 |
|  | 18—20 | 19 | 1.97 |
|  | 20—22 | 26 | 1.95 |
|  | 22—0 | 21 | 1.95 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-22锅炉 | 0:00 | 26.29 | 5.55 | 505.51 |  |
|  | 1:00 | 26.22 | 4.54 | 485.41 |  |
|  | 2:00 | 26.19 | 5.59 | 494.11 |  |
|  | 3:00 | 25.94 | 2.23 | 489.91 |  |
|  | 4:00 | 26.2 | 5.15 | 502.29 |  |
|  | 5:00 | 26.14 | 5.63 | 509.81 |  |
|  | 6:00 | 26.06 | 5.36 | 495.74 |  |
|  | 7:00 | 26.17 | 5.73 | 511.17 |  |
|  | 8:00 | 26.86 | 4.24 | 512.11 |  |
|  | 9:00 | 26.94 | 4.16 | 515.33 |  |
|  | 10:00 | 27.1 | 5.72 | 519.44 |  |
|  | 11:00 | 26.61 | 6.37 | 535.44 |  |
|  | 12:00 | 26.61 | 5.44 | 506.02 |  |
|  | 13:00 | 26.72 | 4.97 | 534.18 |  |
|  | 14:00 | 26.57 | 5.51 | 531.93 |  |
|  | 15:00 | 26.66 | 5.58 | 555.31 |  |
|  | 16:00 | 26.64 | 5.69 | 530.66 |  |
|  | 17:00 | 26.41 | 3.61 | 473.98 |  |
|  | 18:00 | 26.42 | 4.65 | 461.57 |  |
|  | 19:00 | 26.29 | 4.75 | 496.69 |  |
|  | 20:00 | 26.15 | 5.57 | 504.43 |  |
|  | 21:00 | 26 | 5.91 | 501.04 |  |
|  | 22:00 | 26.03 | 4.43 | 496.23 |  |
|  | 23:00 | 25.84 | 5.09 | 496.45 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |