山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-23 | 0—2 | 17 | 1.95 |
|  | 2—4 | 24 | 2.00 |
|  | 4—6 | 14 | 1.93 |
|  | 6—8 | 20 | 1.99 |
|  | 8—10 | 24 | 2.15 |
|  | 10—12 | 18 | 2.01 |
|  | 12—14 | 19 | 2.09 |
|  | 14—16 | 14 | 2.04 |
|  | 16—18 | 16 | 2.01 |
|  | 18—20 | 57 | 7.53 |
|  | 20—22 | 25 | 9.82 |
|  | 22—0 | 14 | 5.76 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-23锅炉 | 0:00 | 25.69 | 4.96 | 523.95 |  |
|  | 1:00 | 25.67 | 4.75 | 504.17 |  |
|  | 2:00 | 25.6 | 4.83 | 470.24 |  |
|  | 3:00 | 25.91 | 2.12 | 520.56 |  |
|  | 4:00 | 25.6 | 5.51 | 522.73 |  |
|  | 5:00 | 25.63 | 5.29 | 524.41 |  |
|  | 6:00 | 25.66 | 2.4 | 542.09 |  |
|  | 7:00 | 26.01 | 5.7 | 524.09 |  |
|  | 8:00 | 26.42 | 4.67 | 526.77 |  |
|  | 9:00 | 26.35 | 5.45 | 508.26 |  |
|  | 10:00 | 26.28 | 4.2 | 508.84 |  |
|  | 11:00 | 26.22 | 5.95 | 496.1 |  |
|  | 12:00 | 26.45 | 5.66 | 487.32 |  |
|  | 13:00 | 26.26 | 5.72 | 490.21 |  |
|  | 14:00 | 26.33 | 4.83 | 499.65 |  |
|  | 15:00 | 26.31 | 5.85 | 479.49 |  |
|  | 16:00 | 26.26 | 6.4 | 476.43 |  |
|  | 17:00 | 26.16 | 5.55 | 501.54 |  |
|  | 18:00 | 26.02 | 4.54 | 491.48 |  |
|  | 19:00 | 25.97 | 5.03 | 469.28 |  |
|  | 20:00 | 25.78 | 4.74 | 462.36 |  |
|  | 21:00 | 25.46 | 5.38 | 466.98 |  |
|  | 22:00 | 25.48 | 5.26 | 466.98 |  |
|  | 23:00 | 25.56 | 5.84 | 451.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |