山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-24 | 0—2 | 13 | 5.41 |
|  | 2—4 | 16 | 3.75 |
|  | 4—6 | 15 | 3.80 |
|  | 6—8 | 22 | 3.76 |
|  | 8—10 | 22 | 2.47 |
|  | 10—12 | 66 | 2.41 |
|  | 12—14 | 23 | 1.21 |
|  | 14—16 | 16 | 1.10 |
|  | 16—18 | 19 | 1.30 |
|  | 18—20 | 27 | 0.00 |
|  | 20—22 | 19 | 1.45 |
|  | 22—0 | 24 | 1.18 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-24锅炉 | 0:00 | 25.63 | 3.34 | 460.25 |  |
|  | 1:00 | 25.61 | 4.79 | 464.31 |  |
|  | 2:00 | 25.74 | 5.42 | 468.89 |  |
|  | 3:00 | 25.74 | 5.7 | 472.3 |  |
|  | 4:00 | 25.58 | 4.92 | 454.1 |  |
|  | 5:00 | 25.63 | 4.62 | 470.64 |  |
|  | 6:00 | 25.69 | 5.05 | 444.65 |  |
|  | 7:00 | 25.68 | 8.29 | 442.05 |  |
|  | 8:00 | 25.87 | 5.28 | 438.94 |  |
|  | 9:00 | 26.15 | 7.04 | 434.57 |  |
|  | 10:00 | 26.8 | 5.32 | 459.6 |  |
|  | 11:00 | 26.69 | 5.48 | 447.21 |  |
|  | 12:00 | 26.64 | 5.13 | 469.26 |  |
|  | 13:00 | 26.65 | 4.49 | 471.56 |  |
|  | 14:00 | 26.77 | 5.28 | 482.65 |  |
|  | 15:00 | 26.91 | 4.98 | 486.93 |  |
|  | 16:00 | 26.89 | 5.05 | 517.67 |  |
|  | 17:00 | 26.77 | 4.33 | 475.51 |  |
|  | 18:00 | 26.59 | 4.86 | 501.97 |  |
|  | 19:00 | 26.49 | 5.79 | 458.47 |  |
|  | 20:00 | 26.51 | 4.71 | 484.23 |  |
|  | 21:00 | 26.34 | 4.55 | 486.92 |  |
|  | 22:00 | 26.21 | 4.62 | 498.37 |  |
|  | 23:00 | 26.34 | 6.1 | 496.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |