山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-25 | 0—2 | 29 | 1.11 |
|  | 2—4 | 19 | 1.09 |
|  | 4—6 | 19 | 1.08 |
|  | 6—8 | 22 | 1.06 |
|  | 8—10 | 19 | 1.15 |
|  | 10—12 | 19 | 1.14 |
|  | 12—14 | 19 | 1.15 |
|  | 14—16 | 16 | 1.26 |
|  | 16—18 | 21 | 1.39 |
|  | 18—20 | 54 | 1.14 |
|  | 20—22 | 29 | 1.11 |
|  | 22—0 | 18 | 1.05 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-25锅炉 | 0:00 | 26.35 | 5.55 | 498.19 |  |
|  | 1:00 | 26.22 | 5.99 | 480.69 |  |
|  | 2:00 | 26.06 | 5.25 | 475.34 |  |
|  | 3:00 | 26.03 | 10.9 | 507.7 |  |
|  | 4:00 | 26.06 | 5.25 | 475.34 |  |
|  | 5:00 | 25.99 | 4.29 | 469.63 |  |
|  | 6:00 | 26.1 | 4.55 | 484.52 |  |
|  | 7:00 | 26.21 | 4.87 | 485.73 |  |
|  | 8:00 | 26.47 | 5.29 | 450.22 |  |
|  | 9:00 | 26.5 | 6.23 | 483.56 |  |
|  | 10:00 | 26.53 | 4.94 | 476.6 |  |
|  | 11:00 | 26.55 | 4.78 | 458.8 |  |
|  | 12:00 | 26.41 | 5.55 | 467.5 |  |
|  | 13:00 | 26.25 | 4.94 | 469.39 |  |
|  | 14:00 | 26.05 | 4.53 | 492.82 |  |
|  | 15:00 | 26.29 | 5.45 | 491.47 |  |
|  | 16:00 | 26.29 | 5.37 | 461.54 |  |
|  | 17:00 | 26.29 | 5.18 | 486.41 |  |
|  | 18:00 | 25.47 | 4.32 | 509.69 |  |
|  | 19:00 | 26.35 | 5.37 | 516.33 |  |
|  | 20:00 | 26.17 | 4.9 | 510.56 |  |
|  | 21:00 | 26 | 5.51 | 520.74 |  |
|  | 22:00 | 25.99 | 6.58 | 514.42 |  |
|  | 23:00 | 25.95 | 6.45 | 538.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |