山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-26 | 0—2 | 29 | 1.07 |
|  | 2—4 | 17 | 0.98 |
|  | 4—6 | 17 | 1.00 |
|  | 6—8 | 26 | 1.07 |
|  | 8—10 | 27 | 1.15 |
|  | 10—12 | 16 | 1.28 |
|  | 12—14 | 22 | 1.17 |
|  | 14—16 | 16 | 1.16 |
|  | 16—18 | 15 | 1.14 |
|  | 18—20 | 29 | 1.07 |
|  | 20—22 | 16 | 1.12 |
|  | 22—0 | 48 | 1.06 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-26锅炉 | 0:00 | 25.97 | 6.16 | 529.77 |  |
|  | 1:00 | 25.93 | 5.71 | 498.54 |  |
|  | 2:00 | 25.83 | 5.37 | 479.19 |  |
|  | 3:00 | 25.81 | 5.52 | 477.23 |  |
|  | 4:00 | 25.58 | 5.57 | 451.93 |  |
|  | 5:00 | 25.52 | 6.13 | 470.5 |  |
|  | 6:00 | 25.6 | 5.99 | 464.17 |  |
|  | 7:00 | 25.93 | 7.12 | 529.18 |  |
|  | 8:00 | 26.3 | 6.47 | 545.11 |  |
|  | 9:00 | 26.66 | 5.34 | 529.24 |  |
|  | 10:00 | 26.79 | 5.71 | 520.73 |  |
|  | 11:00 | 26.86 | 6.7 | 500.35 |  |
|  | 12:00 | 26.8 | 5.66 | 486.46 |  |
|  | 13:00 | 26.88 | 5.67 | 465.01 |  |
|  | 14:00 | 26.96 | 6.21 | 598.8 |  |
|  | 15:00 | 26.93 | 5.37 | 479.2 |  |
|  | 16:00 | 27.04 | 4.46 | 348.75 |  |
|  | 17:00 | 26.99 | 4.97 | 416.53 |  |
|  | 18:00 | 26.84 | 5.56 | 389.41 |  |
|  | 19:00 | 26.63 | 5.37 | 436.75 |  |
|  | 20:00 | 26.51 | 4.98 | 458.7 |  |
|  | 21:00 | 26.36 | 5.75 | 445.69 |  |
|  | 22:00 | 26.33 | 6.01 | 455.21 |  |
|  | 23:00 | 26.29 | 3.96 | 463.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |