山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-27 | 0—2 | 20 | 1.05 |
|  | 2—4 | 26 | 0.99 |
|  | 4—6 | 17 | 1.07 |
|  | 6—8 | 24 | 1.05 |
|  | 8—10 | 25 | 1.12 |
|  | 10—12 | 36 | 5.52 |
|  | 12—14 | 18 | 1.11 |
|  | 14—16 | 23 | 1.04 |
|  | 16—18 | 36 | 1.05 |
|  | 18—20 | 22 | 1.01 |
|  | 20—22 | 17 | 0.98 |
|  | 22—0 | 13 | 0.97 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-27锅炉 | 0:00 | 26.38 | 3.7 | 436.23 |  |
|  | 1:00 | 26.28 | 5.37 | 441.3 |  |
|  | 2:00 | 26.48 | 4.52 | 452.98 |  |
|  | 3:00 | 26.43 | 5.38 | 456.74 |  |
|  | 4:00 | 26.46 | 6.26 | 475.91 |  |
|  | 5:00 | 26.41 | 4.62 | 485.47 |  |
|  | 6:00 | 26.51 | 4.85 | 453.45 |  |
|  | 7:00 | 26.64 | 6.03 | 493.62 |  |
|  | 8:00 | 26.87 | 6.69 | 503.65 |  |
|  | 9:00 | 26.91 | 5.35 | 471.45 |  |
|  | 10:00 | 25.86 | 5.26 | 488.25 |  |
|  | 11:00 | 27.23 | 5.26 | 476.06 |  |
|  | 12:00 | 27.24 | 5.08 | 449.1 |  |
|  | 13:00 | 27.44 | 5.4 | 421.67 |  |
|  | 14:00 | 27.31 | 6.9 | 464.25 |  |
|  | 15:00 | 27.59 | 4.8 | 456.37 |  |
|  | 16:00 | 27.3 | 4.7 | 463.08 |  |
|  | 17:00 | 27.46 | 5.73 | 487.92 |  |
|  | 18:00 | 27.32 | 3.65 | 510.4 |  |
|  | 19:00 | 27.19 | 4.32 | 518.94 |  |
|  | 20:00 | 26.71 | 7 | 515.38 |  |
|  | 21:00 | 26.6 | 5.26 | 499.04 |  |
|  | 22:00 | 26.63 | 5.89 | 465.31 |  |
|  | 23:00 | 26.46 | 4.93 | 464.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |