山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-29 | 0—2 | 20 | 2.01 |
|  | 2—4 | 22 | 2.04 |
|  | 4—6 | 20 | 2.00 |
|  | 6—8 | 29 | 2.02 |
|  | 8—10 | 23 | 2.04 |
|  | 10—12 | 19 | 2.03 |
|  | 12—14 | 23 | 2.03 |
|  | 14—16 | 15 | 2.08 |
|  | 16—18 | 21 | 2.13 |
|  | 18—20 | 21 | 2.10 |
|  | 20—22 | 19 | 2.09 |
|  | 22—0 | 13 | 2.07 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-29锅炉 | 0:00 | 26.41 | 4.27 | 460.08 |  |
|  | 1:00 | 25.96 | 3.73 | 433.86 |  |
|  | 2:00 | 25.97 | 4.11 | 435.35 |  |
|  | 3:00 | 25.81 | 5.54 | 446.66 |  |
|  | 4:00 | 25.91 | 5.52 | 461.42 |  |
|  | 5:00 | 25.86 | 4 | 465.08 |  |
|  | 6:00 | 25.85 | 4.26 | 419.1 |  |
|  | 7:00 | 26.15 | 4.91 | 465.84 |  |
|  | 8:00 | 26.66 | 4.61 | 490.18 |  |
|  | 9:00 | 27.51 | 5.85 | 508.71 |  |
|  | 10:00 | 28.33 | 5.51 | 546.36 |  |
|  | 11:00 | 29.12 | 4.02 | 670.74 |  |
|  | 12:00 | 29.12 | 4.62 | 697.82 |  |
|  | 13:00 | 28.99 | 3.54 | 437.63 |  |
|  | 14:00 | 29.34 | 3.97 | 418.4 |  |
|  | 15:00 | 29.43 | 3.97 | 543.76 |  |
|  | 16:00 | 28.84 | 3.31 | 534.44 |  |
|  | 17:00 | 29.05 | 2.5 | 298.44 |  |
|  | 18:00 | 28.7 | 4.89 | 463.34 |  |
|  | 19:00 | 28.84 | 3.73 | 501.72 |  |
|  | 20:00 | 29.17 | 4.27 | 517.35 |  |
|  | 21:00 | 28.78 | 4.18 | 495.51 |  |
|  | 22:00 | 27.61 | 3.86 | 476.01 |  |
|  | 23:00 | 27.27 | 4.84 | 462.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |