山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-30 | 0—2 | 17 | 2.08 |
|  | 2—4 | 14 | 3.06 |
|  | 4—6 | 20 | 1.28 |
|  | 6—8 | 27 | 1.82 |
|  | 8—10 | 20 | 2.12 |
|  | 10—12 | 17 | 2.06 |
|  | 12—14 | 22 | 2.08 |
|  | 14—16 | 19 | 2.08 |
|  | 16—18 | 17 | 2.12 |
|  | 18—20 | 21 | 2.13 |
|  | 20—22 | 21 | 2.11 |
|  | 22—0 | 17 | 2.08 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-30锅炉 | 0:00 | 27.33 | 3.78 | 484.12 |  |
|  | 1:00 | 27.99 | 4.62 | 458.75 |  |
|  | 2:00 | 28.22 | 3.74 | 462.67 |  |
|  | 3:00 | 26.98 | 5.46 | 438.51 |  |
|  | 4:00 | 26.78 | 5.24 | 427.84 |  |
|  | 5:00 | 26.73 | 5.46 | 450.64 |  |
|  | 6:00 | 26.75 | 4.75 | 446.66 |  |
|  | 7:00 | 27.19 | 5.28 | 462.65 |  |
|  | 8:00 | 28.12 | 4.83 | 486.55 |  |
|  | 9:00 | 28.71 | 4 | 442.23 |  |
|  | 10:00 | 28.9 | 6.06 | 494.43 |  |
|  | 11:00 | 27.95 | 5.29 | 495.07 |  |
|  | 12:00 | 26.01 | 4.95 | 477.99 |  |
|  | 13:00 | 25.59 | 4.44 | 472.65 |  |
|  | 14:00 | 25.51 | 5.22 | 594.77 |  |
|  | 15:00 | 25.76 | 4.18 | 428.6 |  |
|  | 16:00 | 25.74 | 3.12 | 346.62 |  |
|  | 17:00 | 25.58 | 3.91 | 379.76 |  |
|  | 18:00 | 25.69 | 3.71 | 469.38 |  |
|  | 19:00 | 25.35 | 3.57 | 436.24 |  |
|  | 20:00 | 25.23 | 3.76 | 490.16 |  |
|  | 21:00 | 25.22 | 4.74 | 442.11 |  |
|  | 22:00 | 25 | 4.47 | 476.01 |  |
|  | 23:00 | 25.04 | 5.45 | 474.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |