山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-31 | 0—2 | 26 | 2.12 |
|  | 2—4 | 17 | 2.10 |
|  | 4—6 | 24 | 2.10 |
|  | 6—8 | 21 | 2.08 |
|  | 8—10 | 19 | 2.08 |
|  | 10—12 | 18 | 2.07 |
|  | 12—14 | 23 | 2.05 |
|  | 14—16 | 17 | 2.09 |
|  | 16—18 | 24 | 2.06 |
|  | 18—20 | 27 | 2.09 |
|  | 20—22 | 21 | 2.30 |
|  | 22—0 | 36 | 2.50 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-05-31锅炉 | 0:00 | 25.07 | 3.84 | 474.12 |  |
|  | 1:00 | 25.6 | 4.78 | 463.72 |  |
|  | 2:00 | 25.75 | 4.84 | 461.36 |  |
|  | 3:00 | 25.72 | 3.66 | 460.33 |  |
|  | 4:00 | 25.87 | 5.47 | 480.54 |  |
|  | 5:00 | 25.7 | 4.56 | 483.78 |  |
|  | 6:00 | 26.05 | 4.82 | 468.06 |  |
|  | 7:00 | 25.86 | 3.93 | 458.07 |  |
|  | 8:00 | 26.13 | 3.21 | 497.06 |  |
|  | 9:00 | 26.32 | 4.61 | 484.45 |  |
|  | 10:00 | 26.11 | 4.19 | 462.75 |  |
|  | 11:00 | 26.11 | 5.16 | 455.84 |  |
|  | 12:00 | 26.16 | 3.97 | 483.18 |  |
|  | 13:00 | 26.09 | 3.85 | 470.35 |  |
|  | 14:00 | 26.03 | 4.75 | 488.78 |  |
|  | 15:00 | 26.13 | 4.43 | 486.35 |  |
|  | 16:00 | 26.03 | 4.48 | 483.07 |  |
|  | 17:00 | 25.89 | 5.28 | 475.13 |  |
|  | 18:00 | 25.93 | 5.78 | 447.58 |  |
|  | 19:00 | 25.77 | 5.27 | 446.08 |  |
|  | 20:00 | 30.77 | 4.88 | 449.74 |  |
|  | 21:00 | 25.59 | 4.63 | 463.47 |  |
|  | 22:00 | 25.5 | 3.79 | 466.94 |  |
|  | 23:00 | 25.48 | 5.5 | 464.96 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |