山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-01 | 0—2 | 21 | 2.08 |
|  | 2—4 | 23 | 2.09 |
|  | 4—6 | 22 | 2.12 |
|  | 6—8 | 28 | 2.11 |
|  | 8—10 | 16 | 2.12 |
|  | 10—12 | 18 | 2.08 |
|  | 12—14 | 21 | 2.11 |
|  | 14—16 | 19 | 2.12 |
|  | 16—18 | 29 | 2.50 |
|  | 18—20 | 24 | 2.16 |
|  | 20—22 | 19 | 2.13 |
|  | 22—0 | 15 | 2.06 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-01锅炉 | 0:00 | 25.59 | 4.52 | 452.61 |  |
|  | 1:00 | 25.43 | 5.28 | 436.21 |  |
|  | 2:00 | 25.62 | 4.83 | 443.34 |  |
|  | 3:00 | 25.3 | 5.15 | 452.4 |  |
|  | 4:00 | 25.46 | 3.76 | 412.7 |  |
|  | 5:00 | 25.6 | 4.6 | 438.37 |  |
|  | 6:00 | 25.73 | 4.09 | 411.14 |  |
|  | 7:00 | 25.79 | 5.17 | 456.74 |  |
|  | 8:00 | 25.16 | 4.93 | 462.21 |  |
|  | 9:00 | 25.13 | 5.36 | 466.14 |  |
|  | 10:00 | 27.3 | 5.48 | 468 |  |
|  | 11:00 | 25.84 | 4.46 | 467.17 |  |
|  | 12:00 | 26.31 | 5.74 | 457.44 |  |
|  | 13:00 | 26.38 | 4.98 | 455.97 |  |
|  | 14:00 | 26.04 | 4.42 | 456.39 |  |
|  | 15:00 | 26.29 | 5.13 | 464.63 |  |
|  | 16:00 | 25.73 | 5.11 | 445.96 |  |
|  | 17:00 | 25.83 | 5.23 | 439.66 |  |
|  | 18:00 | 25.87 | 5.05 | 429.59 |  |
|  | 19:00 | 25.52 | 5.05 | 456.5 |  |
|  | 20:00 | 25.26 | 5.07 | 434.08 |  |
|  | 21:00 | 25.96 | 4.47 | 440.29 |  |
|  | 22:00 | 25.7 | 4.63 | 432.14 |  |
|  | 23:00 | 25.71 | 4.81 | 427.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |