山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-02 | 0—2 | 27 | 2.19 |
|  | 2—4 | 30 | 2.47 |
|  | 4—6 | 16 | 2.03 |
|  | 6—8 | 9 | 2.11 |
|  | 8—10 | 9 | 1.04 |
|  | 10—12 | 16 | 2.15 |
|  | 12—14 | 24 | 2.10 |
|  | 14—16 | 18 | 2.09 |
|  | 16—18 | 17 | 2.35 |
|  | 18—20 | 30 | 2.43 |
|  | 20—22 | 22 | 2.42 |
|  | 22—0 | 26 | 2.39 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-02锅炉 | 0:00 | 25.75 | 4.64 | 415.66 |  |
|  | 1:00 | 24.77 | 4.85 | 417.65 |  |
|  | 2:00 | 24.57 | 4.92 | 402.16 |  |
|  | 3:00 | 24.71 | 4.82 | 412.07 |  |
|  | 4:00 | 24.59 | 5.89 | 417.32 |  |
|  | 5:00 | 24.15 | 4.88 | 391.53 |  |
|  | 6:00 | 24.65 | 5.37 | 414.57 |  |
|  | 7:00 | 25 | 6.1 | 415.65 |  |
|  | 8:00 | 25.32 | 4.16 | 451.22 |  |
|  | 9:00 | 25.55 | 6.78 | 442.23 |  |
|  | 10:00 | 25.43 | 5.69 | 432.78 |  |
|  | 11:00 | 25.3 | 6.49 | 446.87 |  |
|  | 12:00 | 25.21 | 5.52 | 451.04 |  |
|  | 13:00 | 25.53 | 5.03 | 439.76 |  |
|  | 14:00 | 25.57 | 5.36 | 457.78 |  |
|  | 15:00 | 25.71 | 7.38 | 437.38 |  |
|  | 16:00 | 25.51 | 4.56 | 419.77 |  |
|  | 17:00 | 25.29 | 5.51 | 420.99 |  |
|  | 18:00 | 25.12 | 4.21 | 421.65 |  |
|  | 19:00 | 24.98 | 5.1 | 444.32 |  |
|  | 20:00 | 24.8 | 4.94 | 424.76 |  |
|  | 21:00 | 24.59 | 4.92 | 464.31 |  |
|  | 22:00 | 24.55 | 6.41 | 457.46 |  |
|  | 23:00 | 24.62 | 4.88 | 443.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |