山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-03 | 0—2 | 17 | 2.45 |
|  | 2—4 | 25 | 2.41 |
|  | 4—6 | 23 | 2.33 |
|  | 6—8 | 27 | 2.27 |
|  | 8—10 | 19 | 2.46 |
|  | 10—12 | 21 | 2.42 |
|  | 12—14 | 25 | 2.38 |
|  | 14—16 | 18 | 2.53 |
|  | 16—18 | 23 | 2.80 |
|  | 18—20 | 23 | 2.66 |
|  | 20—22 | 23 | 2.46 |
|  | 22—0 | 22 | 2.44 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-03锅炉 | 0:00 | 24.51 | 4.65 | 426.64 |  |
|  | 1:00 | 24.53 | 5.61 | 414.45 |  |
|  | 2:00 | 24.75 | 5.37 | 434.77 |  |
|  | 3:00 | 24.71 | 5.45 | 436.68 |  |
|  | 4:00 | 24.85 | 5.13 | 438.56 |  |
|  | 5:00 | 25.02 | 5.34 | 429.84 |  |
|  | 6:00 | 24.8 | 4.77 | 430.85 |  |
|  | 7:00 | 24.51 | 4.98 | 432.21 |  |
|  | 8:00 | 24.98 | 5.45 | 446.51 |  |
|  | 9:00 | 25.52 | 5.88 | 430.87 |  |
|  | 10:00 | 25.73 | 4.67 | 445.97 |  |
|  | 11:00 | 25.79 | 5.78 | 458.84 |  |
|  | 12:00 | 25.42 | 6.18 | 458.69 |  |
|  | 13:00 | 25.73 | 5.89 | 461.33 |  |
|  | 14:00 | 25.77 | 3.57 | 449.46 |  |
|  | 15:00 | 25.87 | 5.48 | 449.31 |  |
|  | 16:00 | 25.6 | 5.14 | 429.12 |  |
|  | 17:00 | 25.43 | 4.37 | 415.88 |  |
|  | 18:00 | 25.33 | 4.86 | 437.39 |  |
|  | 19:00 | 25.17 | 4.48 | 434.39 |  |
|  | 20:00 | 25.07 | 5.22 | 429.25 |  |
|  | 21:00 | 25.02 | 5.37 | 428.44 |  |
|  | 22:00 | 24.76 | 4.81 | 428.97 |  |
|  | 23:00 | 24.81 | 4.68 | 403.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |