山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-04 | 0—2 | 23 | 2.60 |
|  | 2—4 | 29 | 2.38 |
|  | 4—6 | 23 | 2.33 |
|  | 6—8 | 18 | 2.43 |
|  | 8—10 | 18 | 2.36 |
|  | 10—12 | 25 | 2.50 |
|  | 12—14 | 21 | 2.46 |
|  | 14—16 | 16 | 2.53 |
|  | 16—18 | 24 | 2.56 |
|  | 18—20 | 15 | 2.47 |
|  | 20—22 | 19 | 2.43 |
|  | 22—0 | 23 | 2.45 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-04锅炉 | 0:00 | 25.34 | 5.13 | 398.42 |  |
|  | 1:00 | 24.88 | 8.94 | 425.48 |  |
|  | 2:00 | 25.16 | 4.86 | 395.6 |  |
|  | 3:00 | 24.44 | 5.34 | 391.99 |  |
|  | 4:00 | 24.93 | 6.03 | 429.73 |  |
|  | 5:00 | 24.92 | 4.96 | 439 |  |
|  | 6:00 | 25.09 | 5.52 | 429.81 |  |
|  | 7:00 | 25.06 | 5.62 | 413.95 |  |
|  | 8:00 | 25.4 | 4.68 | 417.84 |  |
|  | 9:00 | 25.42 | 5.08 | 410.15 |  |
|  | 10:00 | 25.54 | 7.5 | 424.7 |  |
|  | 11:00 | 25.74 | 6.26 | 446.17 |  |
|  | 12:00 | 25.67 | 6.45 | 450.24 |  |
|  | 13:00 | 25.59 | 4.03 | 481.15 |  |
|  | 14:00 | 25.6 | 6.88 | 539.05 |  |
|  | 15:00 | 25.59 | 5.32 | 458.6 |  |
|  | 16:00 | 25.5 | 9.02 | 430.17 |  |
|  | 17:00 | 25.49 | 7.77 | 641.26 |  |
|  | 18:00 | 25.22 | 75.15 | 480.83 |  |
|  | 19:00 | 24.79 | 115.03 | 498.27 |  |
|  | 20:00 | 24.81 | 86.27 | 458.42 |  |
|  | 21:00 | 24.89 | 3.52 | 383.77 |  |
|  | 22:00 | 24.84 | 3.97 | 177.31 |  |
|  | 23:00 | 24.93 | 4.92 | 400.96 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |