山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-05 | 0—2 | 20 | 2.41 |
|  | 2—4 | 22 | 2.40 |
|  | 4—6 | 21 | 2.37 |
|  | 6—8 | 29 | 2.38 |
|  | 8—10 | 16 | 2.50 |
|  | 10—12 | 15 | 2.50 |
|  | 12—14 | 18 | 2.50 |
|  | 14—16 | 14 | 2.52 |
|  | 16—18 | 17 | 2.54 |
|  | 18—20 | 22 | 2.55 |
|  | 20—22 | 19 | 2.53 |
|  | 22—0 | 15 | 2.46 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-05锅炉 | 0:00 | 24.67 | 4.78 | 348.14 |  |
|  | 1:00 | 24.5 | 4.45 | 419.14 |  |
|  | 2:00 | 24.35 | 6.36 | 430.41 |  |
|  | 3:00 | 24.25 | 4.51 | 442.24 |  |
|  | 4:00 | 24.33 | 6.47 | 425.31 |  |
|  | 5:00 | 24.34 | 5.01 | 454.57 |  |
|  | 6:00 | 24.31 | 4.51 | 457.35 |  |
|  | 7:00 | 24.67 | 5.58 | 445.42 |  |
|  | 8:00 | 25.23 | 4.58 | 455.73 |  |
|  | 9:00 | 25.59 | 10.12 | 438.01 |  |
|  | 10:00 | 25.79 | 5.69 | 447.96 |  |
|  | 11:00 | 25.56 | 11.44 | 440.93 |  |
|  | 12:00 | 25.57 | 5.74 | 458.57 |  |
|  | 13:00 | 25.93 | 8.68 | 462.3 |  |
|  | 14:00 | 26.05 | 5.07 | 476.18 |  |
|  | 15:00 | 26.2 | 19.62 | 477 |  |
|  | 16:00 | 26.13 | 5.3 | 486.18 |  |
|  | 17:00 | 25.86 | 10.14 | 474.81 |  |
|  | 18:00 | 25.56 | 4.74 | 475.74 |  |
|  | 19:00 | 25.15 | 9.17 | 463.14 |  |
|  | 20:00 | 25.02 | 4.55 | 509.23 |  |
|  | 21:00 | 25.02 | 7.92 | 508.13 |  |
|  | 22:00 | 24.91 | 4.95 | 499.69 |  |
|  | 23:00 | 24.92 | 10.82 | 484.09 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |