山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-06 | 0—2 | 15 | 2.57 |
|  | 2—4 | 18 | 4.16 |
|  | 4—6 | 14 | 0.73 |
|  | 6—8 | 24 | 0.69 |
|  | 8—10 | 14 | 0.96 |
|  | 10—12 | 15 | 1.28 |
|  | 12—14 | 20 | 0.67 |
|  | 14—16 | 14 | 1.38 |
|  | 16—18 | 20 | 1.38 |
|  | 18—20 | 17 | 1.25 |
|  | 20—22 | 17 | 0.60 |
|  | 22—0 | 31 | 1.06 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-06锅炉 | 0:00 | 24.75 | 4.96 | 471.28 |  |
|  | 1:00 | 24.62 | 13.2 | 443.6 |  |
|  | 2:00 | 24.68 | 8.12 | 500.39 |  |
|  | 3:00 | 24.42 | 4.89 | 499.54 |  |
|  | 4:00 | 24.36 | 4.89 | 473.24 |  |
|  | 5:00 | 24.25 | 6.84 | 490.04 |  |
|  | 6:00 | 24.34 | 6 | 6 |  |
|  | 7:00 | 24.52 | 18.63 | 487.37 |  |
|  | 8:00 | 25.03 | 5.66 | 511.12 |  |
|  | 9:00 | 25.18 | 28.05 | 515.94 |  |
|  | 10:00 | 25.32 | 109.45 | 513.81 |  |
|  | 11:00 | 25.21 | 108.1 | 525.56 |  |
|  | 12:00 | 25.07 | 90.56 | 474.12 |  |
|  | 13:00 | 24.82 | 37.6 | 445.99 |  |
|  | 14:00 | 24.88 | 4.79 | 461.44 |  |
|  | 15:00 | 25.09 | 13.17 | 473.81 |  |
|  | 16:00 | 24.99 | 80.77 | 503.75 |  |
|  | 17:00 | 25.05 | 35.77 | 482.93 |  |
|  | 18:00 | 25.03 | 3.31 | 493.89 |  |
|  | 19:00 | 24.97 | 4.38 | 481.52 |  |
|  | 20:00 | 24.58 | 8.59 | 491.38 |  |
|  | 21:00 | 24.42 | 3.86 | 482.64 |  |
|  | 22:00 | 24.27 | 7.7 | 485.3 |  |
|  | 23:00 | 24.1 | 4.61 | 485.2 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |