山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-07 | 0—2 | 14 | 1.55 |
|  | 2—4 | 22 | 0.98 |
|  | 4—6 | 14 | 1.05 |
|  | 6—8 | 22 | 1.22 |
|  | 8—10 | 14 | 0.81 |
|  | 10—12 | 13 | 1.91 |
|  | 12—14 | 21 | 1.76 |
|  | 14—16 | 0 | 1.70 |
|  | 16—18 | 20 | 1.70 |
|  | 18—20 | 21 | 0.44 |
|  | 20—22 | 19 | 1.75 |
|  | 22—0 | 14 | 2.34 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-07锅炉 | 0:00 | 24.01 | 42.88 | 499.25 |  |
|  | 1:00 | 23.99 | 4.83 | 476.29 |  |
|  | 2:00 | 24 | 9.73 | 487.03 |  |
|  | 3:00 | 24.02 | 5.16 | 492.15 |  |
|  | 4:00 | 24.01 | 12.88 | 507.21 |  |
|  | 5:00 | 23.93 | 5.39 | 487.11 |  |
|  | 6:00 | 24.1 | 7.17 | 508.85 |  |
|  | 7:00 | 24.35 | 4.19 | 513.87 |  |
|  | 8:00 | 24.45 | 71.91 | 474.76 |  |
|  | 9:00 | 24.77 | 107.38 | 514.57 |  |
|  | 10:00 | 24.99 | 95.49 | 507.22 |  |
|  | 11:00 | 24.96 | 87.42 | 514.03 |  |
|  | 12:00 | 25.04 | 91.71 | 519.29 |  |
|  | 13:00 | 25.35 | 118.63 | 525.54 |  |
|  | 14:00 | 25.36 | 118.99 | 517.69 |  |
|  | 15:00 | 25.73 | 84.93 | 498.97 |  |
|  | 16:00 | 25.73 | 6.72 | 471.92 |  |
|  | 17:00 | 25.78 | 4.95 | 486.5 |  |
|  | 18:00 | 25.39 | 9.77 | 481.31 |  |
|  | 19:00 | 25.01 | 4.26 | 540.14 |  |
|  | 20:00 | 24.77 | 8.83 | 515.03 |  |
|  | 21:00 | 24.67 | 4.51 | 501.84 |  |
|  | 22:00 | 24.61 | 37.54 | 510.46 |  |
|  | 23:00 | 24.28 | 5.3 | 458.19 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |