山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-08 | 0—2 | 14 | 2.17 |
|  | 2—4 | 18 | 2.57 |
|  | 4—6 | 19 | 1.47 |
|  | 6—8 | 28 | 2.74 |
|  | 8—10 | 15 | 2.53 |
|  | 10—12 | 13 | 8.64 |
|  | 12—14 | 16 | 4.95 |
|  | 14—16 | 0 | 11.48 |
|  | 16—18 | 16 | 12.35 |
|  | 18—20 | 14 | 2.26 |
|  | 20—22 | 16 | 12.35 |
|  | 22—0 | 14 | 10.05 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-08锅炉 | 0:00 | 23.9 | 8.61 | 465.13 |  |
|  | 1:00 | 23.84 | 4.74 | 481.84 |  |
|  | 2:00 | 23.77 | 10.08 | 463.22 |  |
|  | 3:00 | 23.73 | 5.84 | 504.13 |  |
|  | 4:00 | 23.77 | 26.84 | 494.11 |  |
|  | 5:00 | 23.86 | 122.42 | 517.19 |  |
|  | 6:00 | 23.95 | 126.04 | 526.25 |  |
|  | 7:00 | 24.06 | 146 | 560.75 |  |
|  | 8:00 | 24.27 | 170.93 | 558.41 |  |
|  | 9:00 | 24.68 | 178.14 | 542.68 |  |
|  | 10:00 | 24.92 | 191.35 | 549.3 |  |
|  | 11:00 | 25.2 | 185.41 | 540.93 |  |
|  | 12:00 | 25.05 | 215.33 | 541.64 |  |
|  | 13:00 | 25.02 | 227.87 | 555.89 |  |
|  | 14:00 | 25.12 | 227.69 | 567.75 |  |
|  | 15:00 | 25.23 | 229.07 | 562.48 |  |
|  | 16:00 | 25.16 | 243.91 | 521.3 |  |
|  | 17:00 | 25.12 | 217.84 | 501.62 |  |
|  | 18:00 | 25.11 | 212.29 | 518.49 |  |
|  | 19:00 | 24.86 | 203.28 | 535.22 |  |
|  | 20:00 | 24.74 | 202.75 | 529.37 |  |
|  | 21:00 | 24.49 | 205.96 | 520.27 |  |
|  | 22:00 | 24.49 | 201.19 | 512.57 |  |
|  | 23:00 | 24.06 | 201.17 | 501.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |