山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-09 | 0—2 | 10 | 11.01 |
|  | 2—4 | 17 | 2.25 |
|  | 4—6 | 13 | 9.35 |
|  | 6—8 | 19 | 6.02 |
|  | 8—10 | 14 | 6.42 |
|  | 10—12 | 15 | 7.97 |
|  | 12—14 | 18 | 3.00 |
|  | 14—16 | 13 | 5.52 |
|  | 16—18 | 13 | 6.53 |
|  | 18—20 | 23 | 2.40 |
|  | 20—22 | 22 | 4.27 |
|  | 22—0 | 17 | 1.53 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-09锅炉 | 0:00 | 23.88 | 198.95 | 501.31 |  |
|  | 1:00 | 23.82 | 201.01 | 505.78 |  |
|  | 2:00 | 23.79 | 195.54 | 502.74 |  |
|  | 3:00 | 23.7 | 201.89 | 497.15 |  |
|  | 4:00 | 23.73 | 217.53 | 498.55 |  |
|  | 5:00 | 23.81 | 216.12 | 504.87 |  |
|  | 6:00 | 23.75 | 196.9 | 495.88 |  |
|  | 7:00 | 21.21 | 219.46 | 517.76 |  |
|  | 8:00 | 24.57 | 252.17 | 525.85 |  |
|  | 9:00 | 24.75 | 252.1 | 535.85 |  |
|  | 10:00 | 24.79 | 263.03 | 537.35 |  |
|  | 11:00 | 24.84 | 255.67 | 499.94 |  |
|  | 12:00 | 24.72 | 302.59 | 538.25 |  |
|  | 13:00 | 24.76 | 291.34 | 538.83 |  |
|  | 14:00 | 25.1 | 330.3 | 546.76 |  |
|  | 15:00 | 25.03 | 316.87 | 567.27 |  |
|  | 16:00 | 24.95 | 302.98 | 543.63 |  |
|  | 17:00 | 24.74 | 205.11 | 365.88 |  |
|  | 18:00 | 24.87 | 295.12 | 55.854 |  |
|  | 19:00 | 24.59 | 269.28 | 567.17 |  |
|  | 20:00 | 24.32 | 236.86 | 563.95 |  |
|  | 21:00 | 23.93 | 227.46 | 557.93 |  |
|  | 22:00 | 23.94 | 236.12 | 557.91 |  |
|  | 23:00 | 23.6 | 198.91 | 538.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |