山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH、水温、流量除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 | 挥发酚 | 石油类 | 氟化物 | 硫化物 | SS | PH | 水温 ℃ | 流量 m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-10 | 0—2 | 12 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2—4 | 22 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4—6 | 16 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6—8 | 22 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8—10 | 19 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10—12 | 16 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12—14 | 16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14—16 | 12 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16—18 | 13 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18—20 | 20 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20—22 | 17 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22—0 | 20 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-05-08 |  | 22 | 1.54 | 0.036 | 0.35 | 0.021 | 0.024 | 29 | 7.61 | 21.8 | 500 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 | 0.5 | 10 | 10 | 1.0 | 150 | 6-9 | 无 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 5月份废水全项目是委托高平市环境保护监测站做的监测，取样时间5月8日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-10锅炉 | 0:00 | 23.36 | 148.87 | 521.35 |  |
|  | 1:00 | 23.2 | 139.16 | 511.43 |  |
|  | 2:00 | 23.23 | 166.64 | 527.84 |  |
|  | 3:00 | 23.29 | 162.88 | 505.88 |  |
|  | 4:00 | 23.14 | 162.69 | 509.48 |  |
|  | 5:00 | 23.11 | 161.73 | 503.68 |  |
|  | 6:00 | 23.27 | 182.78 | 525.58 |  |
|  | 7:00 | 23.67 | 208.8 | 520.42 |  |
|  | 8:00 | 24.15 | 237.54 | 533.21 |  |
|  | 9:00 | 24.24 | 272.69 | 555.52 |  |
|  | 10:00 | 24.61 | 296.79 | 552.8 |  |
|  | 11:00 | 24.7 | 304.04 | 560.03 |  |
|  | 12:00 | 24.69 | 323.84 | 543.94 |  |
|  | 13:00 | 24.77 | 364.98 | 555.07 |  |
|  | 14:00 | 24.87 | 365.86 | 546.66 |  |
|  | 15:00 | 25.08 | 401.25 | 555.18 |  |
|  | 16:00 | 25.01 | 387.64 | 545.74 |  |
|  | 17:00 | 24.84 | 349.64 | 524.55 |  |
|  | 18:00 | 24.6 | 276.4 | 510.48 |  |
|  | 19:00 | 24.31 | 270.11 | 511.99 |  |
|  | 20:00 | 24.18 | 280.85 | 525.72 |  |
|  | 21:00 | 24.09 | 283.56 | 529.4 |  |
|  | 22:00 | 24.11 | 258.25 | 492.31 |  |
|  | 23:00 | 24.2 | 246.68 | 493.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |