山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-11 | 0—2 | 14 | 0.17 |
|  | 2—4 | 24 | 0.34 |
|  | 4—6 | 16 | 0.14 |
|  | 6—8 | 25 | 0.14 |
|  | 8—10 | 16 | 0.19 |
|  | 10—12 | 18 | 0.19 |
|  | 12—14 | 27 | 0.20 |
|  | 14—16 | 13 | 0.83 |
|  | 16—18 | 0 | 0.81 |
|  | 18—20 | 4 | 0.00 |
|  | 20—22 | 15 | 0.65 |
|  | 22—0 | 25 | 0.18 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-11锅炉 | 0:00 | 24.16 | 222.94 | 494.8 |  |
|  | 1:00 | 23.67 | 181.98 | 411.81 |  |
|  | 2:00 | 23.54 | 182.11 | 456.22 |  |
|  | 3:00 | 23.53 | 189.44 | 474.5 |  |
|  | 4:00 | 23.69 | 203.83 | 455.16 |  |
|  | 5:00 | 23.68 | 224.61 | 471.36 |  |
|  | 6:00 | 23.66 | 218.96 | 474.03 |  |
|  | 7:00 | 23.84 | 199.94 | 432.79 |  |
|  | 8:00 | 23.99 | 205.81 | 448.31 |  |
|  | 9:00 | 24.38 | 243.94 | 494.89 |  |
|  | 10:00 | 24.73 | 268.14 | 505.99 |  |
|  | 11:00 | 24.96 | 269.04 | 487.43 |  |
|  | 12:00 | 24.87 | 255.89 | 497.74 |  |
|  | 13:00 | 24.86 | 271.96 | 499.67 |  |
|  | 14:00 | 24.93 | 264.43 | 489.79 |  |
|  | 15:00 | 24.68 | 231.15 | 492.28 |  |
|  | 16:00 | 24.66 | 227.71 | 477.73 |  |
|  | 17:00 | 24.65 | 224.83 | 492.52 |  |
|  | 18:00 | 24.46 | 207.95 | 487.18 |  |
|  | 19:00 | 24.33 | 213.4 | 510.64 |  |
|  | 20:00 | 24.15 | 211.71 | 508.34 |  |
|  | 21:00 | 24 | 214.13 | 518.23 |  |
|  | 22:00 | 23.89 | 219.51 | 516.33 |  |
|  | 23:00 | 23.77 | 207.3 | 513.02 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |