山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-12 | 0—2 | 14 | 0.23 |
|  | 2—4 | 16 | 0.20 |
|  | 4—6 | 19 | 0.13 |
|  | 6—8 | 19 | 0.15 |
|  | 8—10 | 18 | 0.17 |
|  | 10—12 | 12 | 0.14 |
|  | 12—14 | 12 | 0.18 |
|  | 14—16 | 11 | 0.15 |
|  | 16—18 | 15 | 0.16 |
|  | 18—20 | 21 | 0.15 |
|  | 20—22 | 14 | 0.16 |
|  | 22—0 | 19 | 0.13 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-12锅炉 | 0:00 | 23.72 | 212.24 | 507.21 |  |
|  | 1:00 | 23.6 | 214.46 | 496.76 |  |
|  | 2:00 | 23.55 | 214.55 | 484.05 |  |
|  | 3:00 | 23.44 | 202.62 | 456.8 |  |
|  | 4:00 | 23.41 | 221.8 | 495.2 |  |
|  | 5:00 | 23.15 | 199.55 | 480.24 |  |
|  | 6:00 | 23.4 | 208.18 | 477.33 |  |
|  | 7:00 | 23.75 | 215.69 | 474.68 |  |
|  | 8:00 | 24.06 | 235.63 | 500.03 |  |
|  | 9:00 | 24.34 | 218.28 | 428.68 |  |
|  | 10:00 | 24.74 | 278.97 | 509.5 |  |
|  | 11:00 | 24.86 | 269.46 | 515.68 |  |
|  | 12:00 | 24.82 | 271.69 | 516.45 |  |
|  | 13:00 | 24.83 | 309.45 | 521.3 |  |
|  | 14:00 | 24.9 | 306.37 | 521.55 |  |
|  | 15:00 | 24.81 | 294 | 520.05 |  |
|  | 16:00 | 24.84 | 227.98 | 492.31 |  |
|  | 17:00 | 25 | 239.23 | 477.67 |  |
|  | 18:00 | 24.49 | 237.94 | 503.3 |  |
|  | 19:00 | 24.46 | 226.14 | 494.45 |  |
|  | 20:00 | 24.33 | 221.85 | 496.46 |  |
|  | 21:00 | 24.2 | 219.89 | 461.32 |  |
|  | 22:00 | 24.3 | 253.89 | 493.71 |  |
|  | 23:00 | 24.15 | 231.31 | 462.59 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |