山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-13 | 0—2 | 14 | 0.16 |
|  | 2—4 | 15 | 0.15 |
|  | 4—6 | 18 | 0.16 |
|  | 6—8 | 26 | 0.15 |
|  | 8—10 | 17 | 0.16 |
|  | 10—12 | 13 | 0.16 |
|  | 12—14 | 29 | 0.18 |
|  | 14—16 | 27 | 0.19 |
|  | 16—18 | 25 | 0.34 |
|  | 18—20 | 17 | 0.22 |
|  | 20—22 | 16 | 0.18 |
|  | 22—0 | 18 | 0.16 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-13锅炉 | 0:00 | 24.17 | 252.4 | 527.96 |  |
|  | 1:00 | 23.94 | 242.36 | 525.33 |  |
|  | 2:00 | 23.68 | 223.66 | 531.15 |  |
|  | 3:00 | 23.45 | 201.54 | 493.37 |  |
|  | 4:00 | 23.19 | 221.83 | 520.97 |  |
|  | 5:00 | 23.26 | 226.38 | 524.26 |  |
|  | 6:00 | 23.34 | 221.09 | 519.81 |  |
|  | 7:00 | 23.48 | 234.86 | 518.88 |  |
|  | 8:00 | 24.2 | 269.34 | 522.34 |  |
|  | 9:00 | 24.25 | 286.6 | 547.4 |  |
|  | 10:00 | 24.59 | 284.86 | 537.27 |  |
|  | 11:00 | 24.88 | 293.31 | 544.75 |  |
|  | 12:00 | 24.97 | 249.38 | 519.31 |  |
|  | 13:00 | 25 | 277.36 | 525.1 |  |
|  | 14:00 | 25.94 | 250.59 | 505.95 |  |
|  | 15:00 | 24.71 | 294.69 | 584.74 |  |
|  | 16:00 | 24.42 | 273.62 | 524.22 |  |
|  | 17:00 | 24.51 | 197.66 | 444.51 |  |
|  | 18:00 | 24.13 | 206.38 | 457.19 |  |
|  | 19:00 | 23.9 | 232.03 | 485.3 |  |
|  | 20:00 | 23.77 | 223.09 | 479.6 |  |
|  | 21:00 | 23.53 | 223.32 | 498.33 |  |
|  | 22:00 | 23.48 | 227.23 | 496.47 |  |
|  | 23:00 | 23.51 | 220.77 | 480.24 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |