山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-14 | 0—2 | 36 | 0.16 |
|  | 2—4 | 14 | 0.18 |
|  | 4—6 | 16 | 0.18 |
|  | 6—8 | 22 | 0.17 |
|  | 8—10 | 19 | 0.18 |
|  | 10—12 | 16 | 0.25 |
|  | 12—14 | 17 | 0.53 |
|  | 14—16 | 12 | 1.10 |
|  | 16—18 | 17 | 0.59 |
|  | 18—20 | 15 | 0.37 |
|  | 20—22 | 15 | 0.21 |
|  | 22—0 | 17 | 0.18 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-14锅炉 | 0:00 | 23.55 | 227.33 | 495.6 |  |
|  | 1:00 | 23.49 | 234.67 | 485.41 |  |
|  | 2:00 | 23.53 | 220.54 | 498.76 |  |
|  | 3:00 | 23.43 | 233.05 | 513.33 |  |
|  | 4:00 | 23.44 | 225.57 | 498.23 |  |
|  | 5:00 | 23.38 | 225.99 | 491.94 |  |
|  | 6:00 | 23.47 | 232.6 | 501.81 |  |
|  | 7:00 | 23.56 | 233.51 | 495.84 |  |
|  | 8:00 | 23.69 | 237.2 | 501.89 |  |
|  | 9:00 | 24.28 | 250.42 | 501.85 |  |
|  | 10:00 | 24.49 | 255.51 | 504.92 |  |
|  | 11:00 | 24.54 | 268.15 | 525.07 |  |
|  | 12:00 | 24.59 | 246.42 | 450.57 |  |
|  | 13:00 | 24.61 | 231.06 | 481.52 |  |
|  | 14:00 | 24.37 | 198.11 | 437.07 |  |
|  | 15:00 | 24.31 | 232.37 | 510.82 |  |
|  | 16:00 | 24.18 | 233.06 | 517.79 |  |
|  | 17:00 | 24.26 | 223.15 | 526.45 |  |
|  | 18:00 | 24.05 | 227.62 | 539.5 |  |
|  | 19:00 | 23.92 | 232.06 | 508.54 |  |
|  | 20:00 | 23.86 | 232.31 | 486.98 |  |
|  | 21:00 | 23.85 | 242.09 | 513.62 |  |
|  | 22:00 | 23.78 | 240.58 | 491.34 |  |
|  | 23:00 | 23.79 | 239.95 | 494.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |