山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-15 | 0—2 | 12 | 0.13 |
|  | 2—4 | 20 | 1.82 |
|  | 4—6 | 17 | 0.13 |
|  | 6—8 | 20 | 0.42 |
|  | 8—10 | 15 | 0.58 |
|  | 10—12 | 13 | 2.48 |
|  | 12—14 | 20 | 1.49 |
|  | 14—16 | 12 | 5.33 |
|  | 16—18 | 14 | 4.72 |
|  | 18—20 | 18 | 3.17 |
|  | 20—22 | 16 | 4.43 |
|  | 22—0 | 9 | 4.94 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-15锅炉 | 0:00 | 23.66 | 222.5 | 481.59 |  |
|  | 1:00 | 23.3 | 220.12 | 483.47 |  |
|  | 2:00 | 23.21 | 225.59 | 489.04 |  |
|  | 3:00 | 23.21 | 225 | 511.86 |  |
|  | 4:00 | 23.34 | 222.57 | 500.83 |  |
|  | 5:00 | 23.33 | 227.64 | 499.53 |  |
|  | 6:00 | 23.45 | 229.39 | 480.72 |  |
|  | 7:00 | 23.61 | 233.68 | 481.57 |  |
|  | 8:00 | 23.72 | 231.47 | 488.11 |  |
|  | 9:00 | 23.89 | 240.24 | 490.75 |  |
|  | 10:00 | 24.33 | 260.83 | 480.59 |  |
|  | 11:00 | 24.43 | 246.71 | 472.77 |  |
|  | 12:00 | 24.44 | 256.05 | 465.99 |  |
|  | 13:00 | 24.54 | 252.43 | 455.5 |  |
|  | 14:00 | 24.64 | 255.06 | 481.98 |  |
|  | 15:00 | 24.64 | 260.99 | 464.06 |  |
|  | 16:00 | 24.58 | 262.15 | 475.85 |  |
|  | 17:00 | 24.51 | 242.36 | 490.82 |  |
|  | 18:00 | 24.3 | 226.3 | 481.83 |  |
|  | 19:00 | 24.11 | 206.09 | 457.47 |  |
|  | 20:00 | 23.92 | 220.03 | 466.36 |  |
|  | 21:00 | 23.76 | 193.48 | 401.14 |  |
|  | 22:00 | 23.67 | 231.15 | 487.94 |  |
|  | 23:00 | 23.63 | 217.39 | 460.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |