山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-16 | 0—2 | 17 | 2.05 |
|  | 2—4 | 26 | 2.62 |
|  | 4—6 | 13 | 6.47 |
|  | 6—8 | 23 | 6.26 |
|  | 8—10 | 15 | 2.93 |
|  | 10—12 | 17 | 5.81 |
|  | 12—14 | 20 | 4.47 |
|  | 14—16 | 12 | 7.72 |
|  | 16—18 | 20 | 9.33 |
|  | 18—20 | 14 | 5.81 |
|  | 20—22 | 33 | 8.64 |
|  | 22—0 | 20 | 3.45 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-16锅炉 | 0:00 | 23.56 | 217.22 | 481.85 |  |
|  | 1:00 | 23.43 | 215.88 | 463.97 |  |
|  | 2:00 | 23.35 | 236.4 | 493.35 |  |
|  | 3:00 | 23.14 | 210.29 | 448.59 |  |
|  | 4:00 | 23.17 | 236.47 | 472.75 |  |
|  | 5:00 | 23.18 | 227.2 | 463.47 |  |
|  | 6:00 | 23.16 | 231.34 | 474.39 |  |
|  | 7:00 | 23.3 | 232.93 | 457.4 |  |
|  | 8:00 | 23.41 | 267.18 | 465.19 |  |
|  | 9:00 | 23.9 | 278.35 | 481.5 |  |
|  | 10:00 | 24.19 | 272.71 | 502.63 |  |
|  | 11:00 | 24.46 | 287.27 | 520.93 |  |
|  | 12:00 | 24.64 | 299.94 | 534.92 |  |
|  | 13:00 | 25.09 | 323.57 | 565.21 |  |
|  | 14:00 | 24.98 | 304.2 | 534.63 |  |
|  | 15:00 | 25.01 | 277.27 | 517.74 |  |
|  | 16:00 | 24.77 | 267.79 | 526.48 |  |
|  | 17:00 | 24.6 | 248.13 | 506.93 |  |
|  | 18:00 | 24.38 | 249.32 | 515.06 |  |
|  | 19:00 | 24.19 | 265.51 | 539.91 |  |
|  | 20:00 | 23.93 | 238.54 | 533.4 |  |
|  | 21:00 | 23.85 | 230.37 | 543.8 |  |
|  | 22:00 | 23.51 | 232.4 | 527.88 |  |
|  | 23:00 | 23.14 | 241.25 | 510.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |