山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-18 | 0—2 | 17 | 0.66 |
|  | 2—4 | 22 | 2.15 |
|  | 4—6 | 15 | 0.00 |
|  | 6—8 | 15 | 0.00 |
|  | 8—10 | 11 | 0.14 |
|  | 10—12 | 20 | 2.97 |
|  | 12—14 | 24 | 0.19 |
|  | 14—16 | 13 | 0.07 |
|  | 16—18 | 13 | 0.89 |
|  | 18—20 | 23 | 0.38 |
|  | 20—22 | 22 | 0.17 |
|  | 22—0 | 13 | 0.18 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-18锅炉 | 0:00 | 23.65 | 269.16 | 501.34 |  |
|  | 1:00 | 23.61 | 243.72 | 470.62 |  |
|  | 2:00 | 23.3 | 246.53 | 472.92 |  |
|  | 3:00 | 23.23 | 241.47 | 503.52 |  |
|  | 4:00 | 23.09 | 204.57 | 470.28 |  |
|  | 5:00 | 22.9 | 233.96 | 477.11 |  |
|  | 6:00 | 22.92 | 222.04 | 441.77 |  |
|  | 7:00 | 23.53 | 261.07 | 497.19 |  |
|  | 8:00 | 24.12 | 292.62 | 493.42 |  |
|  | 9:00 | 24.47 | 275.89 | 479.89 |  |
|  | 10:00 | 24.67 | 277.86 | 506.61 |  |
|  | 11:00 | 24.69 | 286.44 | 532.53 |  |
|  | 12:00 | 24.68 | 289.01 | 535.34 |  |
|  | 13:00 | 24.66 | 273.99 | 493.65 |  |
|  | 14:00 | 24.72 | 283.6 | 497.39 |  |
|  | 15:00 | 24.6 | 262.4 | 482.04 |  |
|  | 16:00 | 24.53 | 261.77 | 480.38 |  |
|  | 17:00 | 24.38 | 257.65 | 488.4 |  |
|  | 18:00 | 24.11 | 299.6 | 561.31 |  |
|  | 19:00 | 24.78 | 268.11 | 503.05 |  |
|  | 20:00 | 24.07 | 293.83 | 534.63 |  |
|  | 21:00 | 23.92 | 318.31 | 573.19 |  |
|  | 22:00 | 23.86 | 283.09 | 451.38 |  |
|  | 23:00 | 23.89 | 201.3 | 323.19 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |